## Anexo III.1 Prop. Orçamentaria
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÕES
RAZÃO SOCIAL
CNPJ |  |  |  | CIDADE/UF
ENDEREÇO COMPLETO
E-MAIL |  |  |  | TELEFONE
RESPONSÁVEL |  |  |  | CPF/RG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte: SINAPI JUNHO/2018
BDI execução de obras:
BDI equipamentos:
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Referência | Item | Descrição | Quantidade | Unid. | Material + M.O. sem BDI | Valor unitário com BDI | Valor Total do Item
11273/SINAPI-I | 1.1 | ALÇA PARA ESTAI 9,53MM (3/8) | 2 | Unid.
10508/ORSE-I | 1.2 | Anel de amarração em silicone 25 KV - instalado. | 20 | Unid.
379/SINAPI-I | 1.3 | Arruela quadrada | 3 | Unid.
4616/ORSE-I | 1.4 | Cabo de alumínio anti tracking 50mm² - instalado. | 110 | m
92982/SINAPI-C | 1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 16 | m
92992/SINAPI-C | 1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 130 | m
72254/SINAPI-C | 1.7 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 45 | m
9853/ORSE-S | 1.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,80X0,80X0,80M COM TAMPA DE CONCRETO. | 2 | Unid.
3864/ORSE-I | 1.9 | Capa para conector - instalada. | 3 | Unid.
420/SINAPI-I | 1.10 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR DE CONCRETO - INSTALADA. | 9 | Unid.
2358/ORSE-S | 1.11 | Conector cunha estribo | 3 | Unid.
4615/ORSE-I | 1.12 | CORDOALHA DE AÇO 9,53MM (3/8) | 40 | m
10510/SINAPI-I | 1.13 | CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM - INSTALADA. | 1 | Unid.
93024/SINAPI-C | 1.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Unid.
Composição 01 | 1.15 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 3x3", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 80cm de profundidade em relação ao nível do solo - instalado. | 18 | m
9037/ORSE-S | 1.16 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 3 | m
4655/ORSE-I | 1.17 | Espaçador losangular 25kv - instalado. | 5 | unid.
Composição 02 | 1.18 | ESTAI DE ÂNCORA COMPLETO | 1 | Unid.
11204/ORSE-I | 1.19 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica - executada. | 5 | unid.
2884/ORSE-S | 1.20 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm - INSTALADO. | 6 | Unid.
3765/ORSE-S | 1.21 | fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100A completa com elo fusível de 5H - instalada. | 3 | Unid.
3775/ORSE-S | 1.22 | Fornecimento e instalação de isolador de disco polimérico 25 kv. | 6 | Unid.
10629/ORSE-I | 1.23 | Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG - instalado. | 3 | Unid.
96985/SINAPI-C | 1.24 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM COBRE, SEM CONECTOR - INSTALADA. | 3 | unid.
3768/ORSE-S | 1.25 | Isolador polimérico tipo pino - instalado. | 3 | Unid.
93016/SINAPI-C | 1.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Unid.
2905/ORSE-S | 1.27 | Mão francesa plana 726mm - instalada. | 4 | Unid.
436/SINAPI-I | 1.28 | Parafuso cabeça abaulada M16x125mm | 4 | Unid.
2910/ORSE-S | 1.29 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | 6 | Unid.
442/SINAPI-I | 1.30 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA - INSTALADO. | 8 | Unid.
4273/SINAPI-I | 1.31 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA - INSTALADO. | 3 | Unid.
40598/SINAPI-I | 1.32 | Perfil "U" - instalado. | 2 | Unid.
3774/ORSE-S | 1.33 | Pino curto para isolador - instalado. | 3 | Unid.
421/SINAPI-I | 1.34 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM - INSTALADO. | 8 | Unid.
Composição 03 | 1.35 | Poste circular de concreto, altura 12m, resistência 10KN - instalado. | 1 | unid.
7581/SINAPI-I | 1.36 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS - INSTALADA. | 2 | Unid.
4032/ORSE-S | 1.37 | Sela para cruzeta - instalada. | 1 | Unid.
4636/ORSE-I | 1.38 | Suporte "L" para chave fusível | 3 | Unid.
73624/SINAPI-C | 1.39 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR. | 2 | unid.
72263/SINAPI-C | 1.40 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 2 | Unid.
72265/SINAPI-C | 1.41 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 6 | Unid.
Pesquisa de Mercado | 1.42 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 25KV-380/220V IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | Unid.
TOTAL DA OBRA (COM BDI INCLUSO) | [6 empty] | 0
|  |  |  | CIDADE/UF |  |  | DATA
Carimbo/Assinatura

## Anexo III.2 Composições
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÕES
RAZÃO SOCIAL
CNPJ |  |  |  | CIDADE/UF
ENDEREÇO COMPLETO
E-MAIL |  |  |  | TELEFONE
RESPONSÁVEL |  |  |  | CPF/RG
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| Composição 01 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 3x3" colocado a 80cm de profundidade em relação ao nível do solo, tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede elétrica subterrânea (colocada a 30cm acima do envelopamento de concreto) - instalado.
| FONTE | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário | Subtotais
| 2442/SINAPI-I | ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV | m | 2 | 6.05 | 12.1
| 94963/SINAPI-C | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.08 | 299.06 | 23.92
| 106/ORSE-S | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento | m² | 0.08 | 66.75 | 5.34
| 11201/ORSE-I | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | m | 1 | 1.43 | 1.43
| 0337/SINAPI-I | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 0.1 | 9.59 | 0.96
| 83338/SINAPI-C | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 0.9 | 2.37 | 2.13
| 93371/SINAPI-C | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 0.49 | 6.54 | 3.2
| 88247-SINAPI-C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 14.67 | 0.73
| 88316-SINAPI-C | Servente com encargos complementares | h | 0.2 | 15.77 | 3.15
| 88309-SINAPI-C | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 19.12 | 3.82
[5 empty] | Totais | 56.78
| Composição 02 | Estai de âncora completo (com parafusos, arruelas, cordoalha, haste, sapatilha, alças preformadas, bloco âncora em concreto, isolador, etc), com cordoalha de aço de 6,35mm, placa de ancoragem - implantado.
| FONTE | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário | Subtotais
| Pesquisa de mercado | CORDOALHA DE AÇO 9,53MM (3/8) | m | 18 | 6.24 | 112.32
| 7569/SINAPI-I | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | un | 1 | 35.42 | 35.42
| 7581/SINAPI-I | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Unid. | 2 | 2.15 | 4.3
| 3243/ORSE-I | Manilha sapatilha preformada | Unid. | 2 | 14.2 | 28.4
| 154/ORSE-I | Alça preformada p/ estai 6,4 mm mr | un | 4 | 6.1 | 24.4
| Pesquisa de mercado | Placa de ancoragem (MORTO) | Unid. | 1 | 50 | 50
| 379/SINAPI-I | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | unid. | 3 | 0.53 | 1.59
| 430/SINAPI-I | PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 300MM - ZINCAGEM A FOGO | unid. | 1 | 4 | 4
| Pesquisa de mercado | ISOLADOR CASTANHA | unid. | 1 | 9.19 | 9.19
[5 empty] | Totais | 269.62
| Composição 03 | Poste circular de concreto, altura 12m, resistência 10KN - instalado.
| FONTE | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário | Subtotais
| Pesquisa de mercado | Poste circular de concreto 12m, resistência 10KN. | Unid. | 1 | 2649 | 2649
| 5928/SINAPI-C | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. | chp | 1 | 135.61 | 135.61
| 94963/SINAPI-C | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.3 | 299.06 | 89.72
| 72840/SINAPI-C | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM | TXKM | 360 | 0.58 | 208.8
| 93371/SINAPI-C | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 1.2 | 6.54 | 7.85
[5 empty] | Totais | 3090.98
|  |  | CIDADE/UF |  |  | DATA
Carimbo/Assinatura

## Anexo III.3 BDI
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - BDI
RAZÃO SOCIAL
CNPJ |  |  |  | CIDADE/UF
ENDEREÇO COMPLETO
E-MAIL |  |  |  | TELEFONE
RESPONSÁVEL |  |  |  | CPF/RG
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 85.
Para a execução de obras utiliza-se:
| AC | Administração Central
| S | Seguro
| R | Risco e Imprrvistos
| G | Garantia
| DF | Despesas Financeiras
| L | Lucro bruto
| I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I)
PIS
Cofins
CPRB
ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS
|  | BDI Calculado | 0%
|  | BDI Adotado | 0%
Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:
| AC | Administração Central
| S | Seguro
| R | Risco e Imprrvistos
| G | Garantia
| DF | Despesas Financeiras
| L | Lucro bruto
| I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I)
PIS
Cofins
CPRB
ISS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|  | BDI Calculado | 0%
|  | BDI Adotado | 0%
|  |  | CIDADE/UF |  | DATA
Carimbo/Assinatura
Note on D18: Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 87 - BDI médio.
Note on D35: GRUPO I – CLASSE VII – Plenário TC 025.990/2008-2

## Anexo III. 4 Cronograma
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ |  |  | CIDADE/UF
ENDEREÇO COMPLETO
E-MAIL |  |  | TELEFONE
RESPONSÁVEL |  |  | CPF/RG
DECLARAÇÃO CRONOGRAMA
Obra: SUBESTAÇÃO BIBLIOTECA
Endereço da obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP 98590-000 - Santo Augusto - Rio Grande do Sul/RS.
Na condição de Responsável Técnico pelo orçamento declaro para os devidos fins, que o CRONOGRAMA da obra deverá ser vencido em uma única parcela de 20 (vinte) dias. Este fato se deve às condições desta obra, que é facilmente executada nesse prazo por existir poucos serviços e que não demandam etapas que devam ser coordenadas entre si, mas um único tipo de serviço, no caso serviços em eletricidade.
|  |  | CIDADE/UF | DATA
Carimbo/Assinatura