TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO Nº 23/2021

(Processo Administrativo nº 23243.002576/2021-97)

- DO OBJETO

  - Aquisição de mobiliário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - Os itens estão agrupados conforme seguem abaixo e na tabela discriminados:

    - G1: 01, 08, 54, 55, 56, 57 e 79;

    - G2: 02, 03 e 16;

    - G3: 40, 41, 42 e 43;

    - G4: 20 e 21;

    - G5: 23, 24, 35, 60 e 61;

    - G6: 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32;

    - G7: 30 e 51;

    - G8: 84 e 85;

    - G9: 90, 91, 92 e 93.

  - Os grupos e itens que NÃO são exclusivos para ME/EPP são: G1, G3, G5, G6, 46 e 76.

| Grupos | Item | Descriçao | (Q) Quantidade | Unidade | média preços | Média Preço Total (PMUN.)*(Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ARMÁRIO AÉREO DE AÇO INOX - Dimensões (A x L x P): 85 x 160 x 60cm - Fabricado totalmente em aço inox AISI 304, estrutura toda fechada, incluindo uma prateleira interna, lisa, em aço inox AISI 304 escovado, a qual divida toda a extensão do armário na horizontal, localizada no ponto medial do aéreo, com estrutura de sustentação que evite que a mesma ceda ou amasse ao colocar peso sobre ela, duas portas de correr, cantos dobrados, arredondados e soldados, acabamento aço escovado. Dimensões: 160cm (C) x 60cm (P) x 85cm (A), espessura mínima do aço de 1 mm, entregue montado na instituição. | 2 | Unid. | R$ 2.151,50 | R$ 4.303,00 |
|  | 8 | ARMÁRIO DE AÇO INOX - Dimensões (A x L x P): 200 x 160 x 60cm - Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo quatro prateleiras internas, lisas, que dividam toda a extensão do armário na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que a mesma ceda ou amasse ao colocar peso sobre ela e que aguente o peso de 150 Kg distribuídos em sua extensão, com distância mínima entre prateleiras de no mínimo 38cm, duas portas de abrir contendo puxador também em aço inox, com pelo menos 6 pés com altura mínima de 7,5cm, em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a | 24 | Unid. | R$ 14.680,00 | R$ 352.320,00 |

|  |  | altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira, acabamento em aço escovado, espessura mínima do aço de 1,2mm, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 54 | MESA DE AÇO INOX - Dimensões (A x L x P): 85 x 160 x 60cm - Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 25cm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo ceda ou deforme ao colocar peso sobre ele, com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado, espessura mínima do aço 1,2 mm, entregue montada na instituição. | 30 | Unid. | R$ 1.274,86 | R$ 38.245,80 |
|  | 55 | MESA EM AÇO INOX - Dimensões (A x L x P): 85 x 80 x 60cm - Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 25cm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. espessura mínima do aço 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses, entregue montada na instituição. | 8 | Unid. | R$ 7.830,00 | R$ 62.640,00 |

|  | 56 | MESA EM AÇO INOX - Dimensões (A x L x P): 65 x 60 x 60cm - Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo tampo com estrutura de sustentação que evite que o mesmo ceda ou deforme ao colocar pelo menos 40 kg de peso sobre ele, uma prateleira lisa, aço inox AISI 304 escovado, localizada abaixo do tampo da mesa que divida toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que seda ou deforme ao colocar peso sobre ela, com distância mínima entre o tampo e a prateleira de 30cm; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura da mesa, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Espessura mínima do aço 1,2mm, entregue montada na instituição. | 4 | Unid. | R$ 900,46 | R$ 3.601,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57 | MESA EM ÇO INOX - Dimensões (A x L x P): 50 x 60 x 50cm - Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo ceda ou deforme ao colocar pelo menos 50 kg de peso sobre ele, com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura da mesa, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado, espessura mínima do aço 1,2 mm, entregue montada na instituição. | 2 | Unid. | R$ 396,46 | R$ 792,92 |
|  | 79 | PRATELEIRA DE AÇO INOX - Dimensões (L x P): 160 x 60cm - Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, lisa, espessura mínima do aço 1,2mm, sem perfurações, contendo duas mãos francesas com estrutura também em aço inox AISI 304 ou outro sistema de fixação em parede em estrutura de aço inox AISI 304, qualquer das opções de fixação da prateleira em parede devem garantir que a prateleira não seda ou solte da parede ao colocar peso sobre ela, a prateleira deve possuir em sua extensão estrutura de sustentação que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ela, todos os cantos, tanto da prateleira ou de sua opção de fixação devem ser dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para | 6 | Unid. | R$ 1.405,35 | R$ 8.432,10 |

|  |  | operadores, entregue na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | ARMÁRIO DE AÇO - Dimensões (A x L x P): 170 x 75 x 35cm - Acabamento superficial pintura esmaltada, quantidade de portas 2, quantidade de prateleiras 3, características adicionais: travamento simultâneo/puxadores/regulagem altura, material chapa aço 26, aplicação ferramentaria, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 2 | Unid. | R$ 795,13 | R$ 1.590,26 |
|  | 3 | ARMÁRIO DE AÇO - Dimensões (A x L x P): 195 x 124 x 41cm - Tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, quantidade de portas 8, tipo fixação portas com dobradiças, tipo fechamento portas pitão para cadeados, tipo aço 24 USG, características adicionais: cabides de poliuretano na cor cinza, material chapa aço 24, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 10 | Unid. | R$ 1.095,30 | R$ 10.953,00 |
|  | 16 | ARQUIVO ESCRITÓRIO - Dimensões (A x L x P): 136cm x 47 x 57cm - Material chapa de aço 22, acabamento superficial tratamento antiferruginoso por fosfatização, quantidade gavetas 4, carrinho telescópico nas gavetas, capacidade para pasta suspensa tamanho ofício, armação para pastas suspensas fixas, porta etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, fechadura cilíndrica com duas chaves, características adicionais fechadura sincronizada/sistema de trilho telescópica, aplicação pastas suspensas, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 18 | Unid. | R$ 573,00 | R$ 10.314,00 |
| 3 | 40 | ESTANTE PRATELEIRA COM PLANOS GRADEADOS - Dimensões (A x L x P): 200 x 100 x 500cm - Estante prateleira com planos gradeados, construída inteiramente em aço inoxidável AISI - 304 18.8. Planos gradeados em perfil "U", estrutura em perfil "L", confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8 com 5 planos, rodízios giratórios com travas, tratamento superficial, pintura eletrostática Epóxi, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 8 | Unid. | R$ 3.738,27 | R$ 29.906,16 |
|  | 41 | ESTANTE PRATELEIRA COM PLANOS LISOS - Dimensões (A x L x P): 180 x 100 x 400cm - Estante com planos lisos, construída inteiramente em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, quatro planos lisos em aço inoxidável com reguladores de altura; capacidade de 300 kg por plano. Plano liso adicional em aço inoxidável, totalizando cinco planos reguláveis, possibilidade de remover plano para aumentar a capacidade de outra estante de mesma medida montadas com perfis especiais em aço inoxidável , sapatas niveladoras de altura em | 19 | Unid. | R$ 1.586,60 | R$ 30.145,40 |

|  |  | poliamida 6,0(nylon). Dimensões: 1000x400x1800 mm, bitola 18, com rodízios giratórios e travas, tratamento superficial, pintura eletrostática Epóxi, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42 | ESTANTE FACE DUPLA - Dimensões (A x L x P): 200 x 100 x 58cm - Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático Epóxi com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20(0,90mm), com altura de 17,5cm; 01 (um) reforço interno em “Omega confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8 de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8 de cada lado, 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 200cm e largura de 58cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8cm de altura por 10,5cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5cm, 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93cm de comprimento e 23,5cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) e dobras quadruplas na parte frontal e posterior, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 38 | Unid. | R$ 1.804,94 | R$ 68.587,72 |
|  | 43 | ESTANTE PRATELEIRA COM PLANOS GRADEADOS - Dimensões (A x L x P): 180 x 100 x 60cm - Estante prateleira com planos gradeados, construída inteiramente em aço inoxidável AISI - 304 18.8. Planos gradeados em perfil "U", estrutura em perfil "L", confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8 com 4 planos, rodízios giratórios com travas, tratamento superficial, pintura eletrostática Epóxi, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 5 | Unid. | R$ 1.470,79 | R$ 7.353,95 |

| 4 | 20 | BANQUETA - Material estrutura aço carbono, tipo assento fixo, material base assento madeira MDF, acabamento estrutura pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, assento estofado com espuma injetável espessura mínima de 4 cm, revestido em Corino, altura 89cm, com apoio para os pés, diâmetro assento 35cm, largura total 40cm, características adicionais: sem encosto, ponteiras de polipropileno, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 5 | Unid. | R$ 287,75 | R$ 1.438,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | BANQUETA - Material estrutura aço carbono, tipo assento fixo, material base assento madeira MDF, acabamento estrutura pintura reletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, assento estofado com espuma injetável espessura mínima de 4cm, revestido em Corino, altura 75cm, com apoio para os pés, diâmetro assento 35cm, largura total 40cm, características adicionais: sem encosto, ponteiras de polipropileno, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 36 | Unid. | R$ 155,55 | R$ 5.599,92 |
| 5 | 23 | CADEIRA COM PRANCHETA - Material estrutura tubo aço, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, material assento e encosto espuma injetada, revestimento assento e encosto tecido poliéster, base fixa, acabamento em ponteiras internas redondas, características adicionais acabamento bordas perfil PVC gradil porta livro, comprimento prancheta 50cm, largura prancheta 30cm, espessura prancheta 1,5cm, padrão acabamento prancheta revestimento laminado melamínico, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 30 | Unid. | R$ 695,00 | R$ 20.850,00 |
|  | 24 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - Material estrutura aço industrial tubo 7/8, com espessura de parede de 1,5mm, soldada eletronicamente pelo processo MIG, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó, produto anatômico fabricada com o assento e encosto em madeira compensada MDF 12mm revestida com espuma injetada D-45, encosto fixado em L duplo, material revestimento assento e encosto tecido poliéster, acabamento em perfil de 1,5cm, medidas: Assento: L45 x P42cm, Altura do assento: máxima/mínima: 46cm, encosto: L38 x A30cm, tipo base fixa contínuo, altura total 84cm, com 4 pés, com travessa na longitudinal entre os pés na frente e atrás, acabamento em ponteiras internas redondas na cor preta fixadas por meio de rebites tipo pop, características adicionais: espessura espuma encosto 20mm/assento 40mm/espera, cor | 928 | Unid. | R$ 162,23 | R$ 150.549,44 |

|  |  | será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COM CADEIRA E MESA - Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo | 370 | Unid. | R$ 652,22 | R$ 241.321,40 |

|  |  | além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 620mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objetos retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó, cor será definida no ato do empenho, entregue na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - Constituída de estrutura metálica formada à partir de tubos de secção oblonga e circular e tampo fabricado em aglomerado BP com revestimento melamínico de Baixa Pressão com fitas de borda e porta-livros plástico. O tampo deve ter dimensões aproximadas de 900x600mm fabricado em chapa de aglomerado BP de 18mm de espessura com revestimento melamínico Baixa Pressão, com fita de borda de 3mm de espessura com cantos arredondados com 6 porcas-garra alojadas diretamente no tampo, a altura do tampo até o chão deve ser de aproximadamente 820mm. Estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo um “u” de secção circular ø 31,75mm com espessura de parede de 1,5mm com 6 furos passantes de ø 7,0mm, por esses furos devem ser inseridos parafusos cabeça panela fenda philips m6x45 mm que se fixarão nas porcas-garra do tampo. a esse “u” devem ser soldadas duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com | 27 | Unid. | R$ 435,44 | R$ 11.756,97 |

|  |  | espessura de parede de 1,5mm. as pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58mm espessura 1,9mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø38,10mm e espessura de 1,5mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão fde/fnde fixadas por meio de rebites tipo pop. a montagem das pernas da mesa ao conjunto estrutural do tampo deve ocorrer por meio de 4 parafusos, dois em cada perna. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. O porta-livros deve ser injetado em polipropileno medindo aproximadamente 503x302mm sendo fixado na travessa por meio de 4 rebites de repuxe pop em alumínio com ø 4x10mm, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61 | MESA ESCOLAR ADULTO - Dimensões (A x L x P): 76 x 45 x 60cm - Estrutura com pintura eletrostática a pó, confeccionada em tubo industrial 7/8 com espessura de parede mínima de 1,2mm, soldada eletronicamente pelo processo MIG, tratamento anti-ferruginoso, tampo em MDF 15mm, revestimento em laminado melamínico alta pressão com fita de borda de 2mm de espessura, características adicionais: gradil para livros em aço maciço 1/4" e 3/16", travessa U nas pernas (apoio para os pés), acabamento em ponteiras internas redondas fixadas por meio de rebites tipo pop, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 390 | Unid. | R$ 250,43 | R$ 97.667,70 |
| 6 | 25 | CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA- Material estrutura aço tubular, material revestimento assento e encosto tecido poliéster, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço sem braços, acabamento superficial estrutura pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 30 | Unid. | R$ 174,20 | R$ 5.226,00 |
|  | 26 | CADEIRA ESCRITÓRIO SEM APOIO DE BRAÇOS - Material estrutura tecido, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada alta densidade, material assento espuma injetada alta densidade, tipo base giratório, apoio braço sem braços, características adicionais tipo secretária/bordas PVC/com regulagem altura, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 80 | Unid. | R$ 314,89 | R$ 25.191,20 |

|  | 27 | CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura aço maciço e tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido poliéster, material encosto e assento espuma injetada, assento com base estofada com material de densidade entre 40 a 50 Kg/m³; Superfícies onde ocorre contato corporal estofadas e revestidas de material que permita a perspiração; Regulagem da profundidade do assento com variação de 50mm em no mínimo quatro posições sem o usuário precisar levantar-se da cadeira; Dimensões do assento: profundidade mínima de 430mm e máxima de 480mm; largura mínima de 470mm e máxima de 570mm. Encosto com dimensões: largura mínima de 420mm e máxima de 460mm; altura mínima de 480mm e máxima de 580mm. Suporte do encosto com regulagem de altura. Braços: Apoio de braços regulável em altura de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) centímetros a partir do assento, sendo que seu comprimento não deve interferir no movimento de aproximação da cadeira em relação à mesa, nem com os movimentos inerentes à execução da tarefa. Base giratória com 5 rodízios duplos com duplo giro com rodas com 50mm de diâmetro, a cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. Possuir Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR 17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. | 94 | Unid. | R$ 521,00 | R$ 48.974,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO PARA LABORATÓRIO - Cadeira com estrutura de assento em plástico reforçado de 0,08cm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 04cm de espessura e densidade de 55 e tecido Poliéster. Medidas do assento 46,5cm de largura, 46,5cm de profundidade. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 41cm na maior largura por 41cm de altura na linha de centro, com espessura de parede de 0,05cm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de 03 parafusos auto ataraxantes para plástico com fenda Halen. Base do assento formada por tubos 0,225cm e espessura de parede 0,19cm dobrados e interligados de um lado a outro por duas travessas de sustentação do assento fabricadas em chapa de aço com espessura de 0,225cm. Altura do assento | 30 | Unid. | R$ 293,63 | R$ 8.808,90 |

|  |  | 45,5cm e largura total 52,5cm. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG. Todas as extremidades do tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO PARA LABORATÓRIO - Cadeira com estrutura de assento em plástico reforçado de 0,8cm de espessura aproximadamente com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 4cm de espessura e densidade de 55 e tecido. As medidas do assento devem ser de 46,5cm de largura x 46,5cm de profundidade aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 30 | Unid. | R$ 421,28 | R$ 12.638,40 |
|  | 31 | CADEIRA TIPO EXECUTIVA - A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir aproximadamente 460mm de largura por 400mm de altura, possuir estrutura em Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário. Tela: formada por uma tela 100% Poliéster tencionada que é fixada à moldura que por sua vez é parafusada na estrutura com oito parafusos de rosca para plástico com Ø5x16mm. Esse conjunto deve ser fixado à uma lâmina de aço de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo plástico de Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados ¼”. A lâmina deve ser montada no assento por 3 parafusos ¼”x1”. A lâmina deve ser fabricada em aço 1020 com 6,35mm de espessura e 75mm de largura e receber pintura epóxi em pó. A lâmina deve fixar-se diretamente na madeira por 3 parafusos flangeados ¼”x1”. O assento deve possuir estrutura em madeira laminada com 12mm de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura. As dimensões aproximadas do assento devem ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso deve ser regulável podendo variar de 410mm à 510mm. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2,65 mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotado de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo de assento e | 27 | Unid. | R$ 865,95 | R$ 23.380,65 |

|  |  | encosto. A tensão desse reclinamento deve ser ajustável por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. Esse mecanismo deve ser fixado ao assento por meio de parafusos ¼”x1¾” utilizando-se buchas espaçadoras entre o mecanismo e o assento. Os apoios de braço devem ser fabricados em nylon texturizado e possuem faixa de regulagem de altura em relação ao assento variando de 170mm à 240mm. Base penta pé, (aranha com cinco pernas) é fabricada em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. Diâmetro da base 680mm, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | CADEIRA TIPO PRESIDENTE - Cadeira deve estar de acordo com as definições da norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir aproximadamente 460mm de largura por 560mm de altura, possuir estrutura em Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário em duas opções: 1) Soft ou estofada: formada por tecido estrutural de base 100% poliéster sobreposto por uma espuma laminada de 20mm de espessura e pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø 5x16mm ou; 2) Tela: formada por uma tela 100% Poliéster tencionada que é fixada à moldura que por sua vez é parafusada na estrutura com oito parafusos de rosca para plástico com Ø5x16mm. Esse conjunto deve ser fixado à uma lâmina de aço de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo plástico de Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados ¼”. A lâmina deve ser montada no assento por 3 parafusos ¼”x1”. A lâmina deve ser fabricada em aço 1020 com 6,35mm de espessura e 75mm de largura e receber pintura epóxi em pó. A lâmina deve fixar-se diretamente na madeira por 3 parafusos flangeados ¼”x1”. O assento deve possuir estrutura em madeira laminada com 12mm de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura. As dimensões aproximadas do assento devem ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso deve ser regulável podendo variar de 420mm à 520mm. Os apoios de braço devem ser fabricados em nylon texturizado e possuirem faixa de regulagem de altura em relação ao assento variando de 170mm à 240mm, com alma de aço e | 28 | Unid. | R$ 724,70 | R$ 20.291,60 |

|  |  | apoio em PU. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2,65 mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotado de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo de assento e encosto. A tensão desse reclinamento deve ser ajustável por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. Esse mecanismo deve ser fixado ao assento por meio de parafusos ¼”x1¾” utilizando-se buchas espaçadoras entre o mecanismo e o assento. Base penta pé, (aranha com cinco pernas) é fabricada em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. Diâmetro da base 680mm. Apoio de cabeça dispositivo dedicado à proporcionar suporte para a cabeça do usuário sentado ou reclinado sobre a cadeira. Possui regulagem de angulação e altura do apoio. O mecanismo consiste em uma (1) moldura frontal, onde o estofado ou tela, de acordo com a opção de revestimento do encosto, é fixado por meio de grampos, uma (1) estrutura traseira onde a moldura é fixada, uma (1) haste que se fixa internamente por trilhos ao conjunto moldura + estrutura e um (1) acoplamento que permite a montagem dos itens acima no encosto da cadeira Presidente. Moldura e estrutura são fabricadas pelo processo de injeção de termoplástico em polipropileno com 30% de fibra de vidro. A moldura recebe o estofado, fixados à mesma por grampos. Ainda na moldura são fixados 5 grampos em formato de estrela, fabricados em chapa de aço 1045 com 0,5mm de espessura pelo processo de estampo e repuxe, fixados por 5 parafusos para plástico Ø4,0 x 8 mm. Esses grampos serão alojados sob pressão à estrutura traseira em 5 alojamentos específicos fazendo a fixação do conjunto. Ainda na moldura é montado um trilho que servirá de guia para o movimento de regulagem de altura através da haste. Esse trilho se fixa à moldura por dois (2) encaixes superiores e por (2) parafusos para plástico Ø 5,0 x 12mm. A haste, o acoplamento e demais componentes do conjunto são fabricados pelo processo de injeção de termoplástico em Poliamida (PA) aditivado com 30% de vibra de vidro. A haste monta-se ao conjunto citado anteriormente pelo simples encaixe de suas ranhuras nos trilhos guia, em sua base ela possui um orifício de forma quadrada por onde passa um eixo, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | fabricado em aço SAE 1020 barra quadrada 6,35mm, que une-se à dois (2) gatilhos, um de cada lado, que serão responsáveis por permitir a regulagem basculante do apoio de cabeça. Esses gatilhos ficam alojados em duas cavidades do acoplamento, essas cavidades com superfície ondulada fazem com que o movimento basculante aconteça em estágios. As cavidades recebem duas tampas plásticas para acabamento. O acoplamento recebe 2 buchas americanas ¼” que ficam alojadas em suas cavidades. A fixação do acoplamento ao encosto se dá através de parafusos sextafados flangeados ¼” x 1”, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 30 | CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material assento e encosto polipropileno, quantidade assentos 3, características adicionais sem braço, comprimento longarina aproximadamente 165cm, largura longarina aproximadamente 63cm material estrutura tubo aço, acabamento superficial longarina pintura eletrostática em Epóxi-pó, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 20 | Unid. | R$ 535,15 | R$ 10.703,00 |
|  | 51 | LONGARINA DE 03 LUGARES - Dimensões (A x L x P): 85,4 x 59,7 x 162,5cm - Conjunto longarina 3 lugares, constituída de pés em aço redondo, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40mm espessura 1,2mm, conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo, assento estofado e encosto injetado em polipropileno copolímero, solgadem processo MIG/MAG. Possui um espaço entre assentos 153mm. Cadeira com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido. Medidas aproximadas do assento 465x465mmunidos à estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB 1/4x70mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 410mm na maior largura por 410mm de altura na linha de centro, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de 03 parafusos auto ataraxantes para plástico com fenda Halen. Base do assento formada por tubo Ø 25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrado e interligado de um lado à outro por duas travessas de | 11 | Unid. | R$ 982,67 | R$ 10.809,37 |

|  |  | sustentação do assento fabricadas em chapa de aço com espessura de 2,25A estrutura de sustentação do assento/encosto é de tubos aço Ø25,4x1.9mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro) parafusos cabeça chata UNC fenda ZP 1/4"x3.3/4". Os pés das longarinas pés devem ser inteiramente de aço redondo Ø31,75x1,5mm de espessura, com uma travessa de aço em “L” espessura 2,65mm soldada e ponteiras plásticas para acabamento nas extremidades dos tubos. Este conjunto é fixado às travessas por meio de parafusos, porcas e arruelas. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial, soldada eletronicamente pelo processo MIG, todas as extremidades do tubos recebem ponteiras plásticas para acabamento, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 84 | QUADRO BRANCO - Dimensões: (120 x 300cm), material confeccionado em base em MDF 09mm, sobreposto por laminado melamínico branco alto brilho (fórmica), moldura de alumínio anodizado fosco, espessura da moldura: 14mm lateral e 25mm de frente, suporte para apagador e canetas, acompanha kit para instalação em alvenaria, entregue na instituição. | 55 | Unid. | R$ 326,62 | R$ 17.964,10 |
|  | 85 | QUADRO BRANCO (LOUSA) - Dimensões: (120 x 90cm), material fórmica branca, acabamento superficial moldura alumínio, espessura da moldura: 14mm lateral e 25mm de frente, características adicionais: calha pincel/apagador, tipo fixação parede, acompanha kit para instalação, entregue na instituição. | 19 | Unid. | R$ 305,26 | R$ 5.799,94 |
| 9 | 90 | SOFÁ 3 LUGARES - Dimensões (A x L x P): 76 x 190 x 65cm - Material estrutura madeira maciça, material estofamento espuma poliuretano injetado D26 e D15, revestimento couro sintético, na cor preto, características adicionais: com braços em madeira maciça, pés de PVC, quantidade assentos 3, entregue na instituição. | 12 | Unid. | R$ 1.473,98 | R$ 17.687,76 |
|  | 91 | SOFÁ 3 LUGARES - Dimensões (A x L x P): 87 x 200 x 88cm - Material estrutura madeira maciça, material estofamento espuma D26, revestimento couro natural, cor preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos 3, entregue na instituição | 1 | Unid. | R$ 2.337,95 | R$ 2.337,95 |

|  | 92 | SOFÁ 2 LUGARES - Dimensões (A x L x P): 70 x 145 x 70cm - Material estrutura madeira maciça, material estofamento espuma de poliuretano injetado indeformável, revestimento couro natural, características adicionais: almofadas assentos removíveis, pés estrutura tubular em alumínio, quantidade assentos 2, entregue na instituição. | 6 | Unid. | R$ 2.169,38 | R$ 13.016,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 93 | SOFÁ 2 LUGARES - Dimensões (A x L x P): 80 x 140 x 90cm - Material estrutura madeira maciça, material estofamento espuma poliuretano injetado indeformável, revestimento manta Dracon, quantidade módulos 1, cor bege, quantidade assentos 2, entregue na instituição. | 2 | Unid. | R$ 1.443,20 | R$ 2.886,40 |
|  | 4 | ARMÁRIO ALTO COM PORTAS - Dimensões (A x L x P): 160 x 80 x 50cm - Tampo e Prateleiras: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas e realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro e nas prateleiras apenas na frente com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm. Os outros lados das prateleiras são revestidos com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. O tampo deverá ser fixado nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxilio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Há dois tipos de prateleira, uma fixa através de pino m6 de aço e tambor de zamak encravado na prateleira. Ao girar o tambor será feito o travamento da prateleira. E três prateleiras reguláveis, que utiliza um suporte de zamak cromado para encaixar em furos na | 97 | Unid. | R$ 719,13 | R$ 69.755,93 |

|  |  | lateral, esses furos nas laterais permite a regulagem da altura da prateleira. Fundo, Posterior, Laterais e Portas: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas e realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 18mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. São revestidos em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. As laterais são estruturais no armário, é fixada ao fundo, ao tampo, ao posterior e a prateleira fixa. Utiliza bucha metálica, pino metálico e tambor metálico para realizar a montagem. Todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxilio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. No fundo é fixado sapatas redondas de 50mm de diâmetro e com regulagem de altura de até 15mm para possíveis desnível no piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. É fixada por parafusos metálicos bicromatizados. As duas portas são fixadas nas laterais por meio de dobradiças metálicas e parafusos metálicos bicromatizados. Dobradiças em zamak, abertura do eixo de até 270°, com pequeno travamento ao final do curso para que a porta não se abra involuntariamente. O travamento da porta é realizado tanto na parte superior e inferior pela fechadura composta de peças metálica de zamak e algumas buchas em nylon para resistir o uso. Os componentes da fechadura são os ganchos, batente regulável, guias das barras e barras em alumínio. A chave tem capa plástica dupla face e é do tipo dobrável. Na porta esquerda há duas pequenas chapas de aço com 1,2mm de espessura fixada com |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | parafusos bicromatizados, para realizar o travamento da mesma. Cada porta contém um puxador metálico arcado fixado com parafusos padrão m4 no posterior de cada porta, dimensões estimadas com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS DE VIDRO E 04 GAVETÕES - Dimensões (A x L x P): 210 x 80 x 478cm - Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Estrutura, armário alto com 02 portas baixas na parte superior. Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 03 prateleiras reguláveis em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt- melt em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior do armário. Portas com requadro em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm | 20 | Unid. | R$ 794,85 | R$ 15.897,00 |

|  |  | em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt- melt em todo seu perímetro. Acabamento em vidro incolor de 5 mm de espessura. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxe e tratamento nanocerâmico, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. 04 gavetões localizadas na parte inferior do armário, sendo 02 gavetões do lado direito e 02 gavetões do lado esquerdo. Gavetões confeccionados em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDP de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente dos gavetões em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente dos 02 gavetões superiores, com fechamento simultâneo dos 02 gavetões de cada lado, com 02 chaves dobráveis para cada fechadura, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | ARMÁRIO BAIXO FECHAD0 - Dimensões (A x L x P): 80 X 60 X 74cm - Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com | 35 | Unid. | R$ 486,81 | R$ 17.038,35 |

|  |  | acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110mm de comprimento. As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxe e tratamento nanocerâmico, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7 | ARMÁRIO COM NICHO - Dimensões (A x L x P): 200 x 74 x 48cm - Superfície confeccionada em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento em fita de pvc de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm na parte superior e inferior da fita, fixado à estrutura do gaveteiro através de parafusos de aço e buchas metálicas. Fundo, laterais, engrosso e base inferior em madeira MDP de 18mm de espessura, prateleiras reguláveis em madeira MDP 25mm (sendo 3 no total), revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32mm através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento. Sapatas reguladoras de nível fixadas através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 04 portas de abrir com giro mínimo de 110º (02 dobradiças em cada porta) e 01 vão central em madeira MDP de 1 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura simples com 02 chaves dobráveis. Puxadores em aço escovado com aproximadamente 150mm de comprimento. As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos várias vezes sem perder a qualidade. Todos os componentes metálicos recebem um pré- tratamento onde são desengraxadas e logo após passam pelo processo nanocerâmico, que dão a estrutura metálica uma resistência maior a oxidação e ajuda a maior aderência da tinta. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 4 | Unid. | R$ 2.283,33 | R$ 9.133,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | ARMÁRIO ESCRITÓRIO - Dimensões (A x L x P): 160 x 100 x 45cm - Confeccionado em MDF 18mm, 2 portas com dobradiça tipo encaixe e fechadura cilindro com duas chaves dobráveis, 4 prateleiras, revestimento laminado melamínico, acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, dobradiça em aço, puxador em Polipropileno, base em aço tubular com tratamento em Epóxi, sapatas reguláveis. Todas as partes em MDF deverão ter a espessura de 18mm, cor será definida no ato do | 21 | Unid. | R$ 784,24 | R$ 16.469,04 |

|  |  | empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | ARMÁRIO ESCRITÓRIO - Dimensões (A x L x P): 74 x 90 x 40cm - Confeccionado em MDF 18mm, quantidade prateleiras 1, revestimento laminado melamínico, fechadura cilindro com 02 chaves dobráveis, acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, duas portas com puxador, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 26 | Unid. | R$ 426,67 | R$ 11.093,42 |
|  | 11 | ARMÁRIO ESTANTE - Dimensões (A x L x P): 160 x 100 x 40cm - Confeccionado em MDP 18mm, revestimento laminado melamínico, com 4 prateleiras, acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, um compartimento lateral fechado com 4 prateleiras, com porta de correr com puxador externo e rodízios com molas, trilhos de alumínio, um compartimento lateral aberto com 4 prateleiras, fechadura cilindro com 02 chaves dobráveis, pés com ajustes para nivelamento, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 15 | Unid. | R$ 762,30 | R$ 11.434,50 |
|  | 12 | ARMÁRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE GAVETEIRO - Gaveteiro com 3 gavetas 7cm, 2 gavetas 11cm, 1 gaveta 20cm, 2 gavetas de 12cm de altura, 1 gaveta com de 19cm de altura e 1 gaveta 24cm de altura. Módulos confeccionados em MDF de 15mm revestidos externamente com laminado fórmica texturizado e internamente com revestimento melamínico. Confeccionadas em MDF de 18mm post-forming horizontal com linhas arredondadas, revestidas externamente com laminado fórmica branco texturizado e internamente com revestimento melamínico. Gavetas: Bojos confeccionados em MDF com revestimento melamínico ou polietireno moldado a vacum-forming. Puxadores: Monte Carlo, perfil de alumínio anodizado com ponteiras de ABS injetado cromado Corrediças: De aço com pintura epóxi branca. Dobradiças: De aço modelo italiano caneco curvo. Rodízios: de aço com rolamento e rodas de silicone. Dimensões (L x A x P) 1,04 x 0,87 (tampo) 0,97 (frontão) x 0,51, peso 80Kg, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 1 | Unid. | R$ 1.453,48 | R$ 1.453,48 |

|  | 13 | ARMÁRIO TIPO ESTANTE, ALTO, ABERTO - Dimensões (A x L x P): 210 x 80 x 49cm - Tampo e Prateleiras: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas e realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro e nas prateleiras apenas na frente com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm. Os outros lados das prateleiras são revestidos com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. O tampo deverá ser fixado nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxilio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Há dois tipos de prateleira, uma fixa através de pino m6 de aço e tambor de zamak encravado na prateleira. Ao girar o tambor será feito o travamento da prateleira. E quatro prateleiras reguláveis, que utiliza um suporte de zamak cromado para encaixar em furos na lateral, esses furos nas laterais permite a regulagem da altura da prateleira. Fundo, Posterior, Laterais: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas e realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 18mm de espessura. | 12 | Unid. | R$ 901,54 | R$ 10.818,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia e NBR 14810-2. São revestidos em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. As laterais são estruturais no armário, é fixada ao fundo, ao tampo, ao posterior e a prateleira fixa. Utiliza bucha metálica, pino metálico e tambor metálico para realizar a montagem. Todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxilio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. No fundo é fixado sapatas redondas de 50mm de diâmetro e com regulagem de altura de até 15mm para possíveis desnível no piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. É fixada por parafusos metálicos bicromatizados, dimensões Estimadas com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | ARMÁRIO VITRINE - Dimensões (A x L x P): 138 x 70 x 31cm - Confeccionado em madeira maciça e vidro, material porta vidro temperado 4mm, cantos arredondados e lapidados, material prateleiras madeira, características adicionais: 3 prateleiras de 24cm de altura e 1 de 41cm altura, cor e madeira serão definidas no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 14 | Unid. | R$ 562,66 | R$ 7.877,24 |

|  | 15 | ARMÁRIO ALTO COM PORTAS - Dimensões (A x L x P): 210 x 80 x 50cm - Tampo e Prateleiras: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas e realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 25mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia e NBR 14810-2. O tampo é revestido em todo seu perímetro e nas prateleiras apenas na frente com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm. Os outros lados das prateleiras são revestidos com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. O tampo deverá ser fixado nas laterais e ao fundo por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxilio de pino m6 em aço e tambores de zamak. Há dois tipos de prateleira, uma fixa através de pino m6 de aço e tambor de zamak encravado na prateleira. Ao girar o tambor será feito o travamento da prateleira. E três prateleiras reguláveis, que utiliza um suporte de zamak cromado para encaixar em furos na lateral, esses furos nas laterais permite a regulagem da altura da prateleira. Fundo, Posterior, Laterais e Portas: Confeccionados em placa de MDP, é um composto de partículas de madeira de média densidade. As partículas de média densidade são derivadas de árvores de eucalipto e pinus das áreas de reflorestamento. O posicionamento das partículas e realizado para que as maiores ficam dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas, formando assim três camadas. São aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética por meio da ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 18mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado | 10 | Unid. | R$ 1.354,38 | R$ 13.543,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. São revestidos em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. As laterais são estruturais no armário, é fixada ao fundo, ao tampo, ao posterior e a prateleira fixa. Utiliza bucha metálica, pino metálico e tambor metálico para realizar a montagem. Todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxilio de pino metálico m6 e tambores em zamak embutidos nas peças. No fundo é fixado sapatas redondas de 50mm de diâmetro e com regulagem de altura de até 15mm para possíveis desnível no piso, composta de material copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. É fixada por parafusos metálicos bicromatizados. As duas portas são fixadas nas laterais por meio de dobradiças metálicas e parafusos metálicos bicromatizados. Dobradiças em zamak, abertura do eixo de até 270°, com pequeno travamento ao final do curso para que a porta não se abra involuntariamente. O travamento da porta é realizado tanto na parte superior e inferior pela fechadura composta de peças metálica de zamak e algumas buchas em nylon para resistir o uso. Os componentes da fechadura são os ganchos, batente regulável, guias das barras e barras em alumínio. A chave tem capa plástica dupla face e é do tipo dobrável. Na porta esquerda há duas pequenas chapas de aço com 1,2mm de espessura fixada com parafusos bicromatizados, para realizar o travamento da mesma. Cada porta contém um puxador metálico arcado fixado com parafusos padrão m4 no posterior de cada porta, dimensões estimadas com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | BALCÃO ATENDIMENTO REBAIXADO - Dimensões (A x L x P): 110 x 200 x 70cm - Material estrutura madeira, acabamento estrutura envernizado, material corpo compensado, revestimento corpo folheado madeira, quantidade prateleiras 1, quantidade gavetas 2, características adicionais: | 8 | Unid. | R$ 3.468,04 | R$ 27.744,32 |

|  |  | com 4 portas, pés niveladores, cor e madeira serão definidas no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | .BANCADA PROFISSIONAL - Dimensões: Altura/espessura/largura/comprimento: (A x E x L x C): 92 x 04 x 60 x 200cm - Com 1 prateleira, 2 gavetas em compensado naval 50 x 40cm (Lx P) com puxador e chave, estrutura em madeira maçiça envernizada, pés 5 x 10cm, travessas verticais e horizontais 5 x 7cm, material do tampo: compensado naval envernizado, aplicação manutenção, capacidade de carga 400Kg, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 2 | Unid. | R$ 2.101,64 | R$ 4.203,27 |
|  | 19 | BANCO DE JARDIM - Medidas (com até 5% de variação): largura: 150cm, altura do assento: 37cm, altura do encosto: 40cm; altura total: 77cm, largura da base do assento: 3,4cm, conceccionado em madeira plástica ecologicamente correto (100% ecológico) com encosto, possuir peso aproximado de 28kg, suporta no mínimo 400kg de peso. A estrutura do banco é formada por 2 ou 3 pés com mão francesa produzido em PP. O banco possui 4 unidades de tábuas maciças sendo 2 instaladas no assento e 2 no encosto que devem medir aproximadamente 14x 03 x150cm, produzido 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz ou outras fibras vegetais, parafusos e porcas de pressão inox, cor sera definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 53 | Unid. | R$ 474,25 | R$ 25.135,07 |
|  | 22 | BIBLIOCANTO - Dimensões gerais: (A x L x P): 20 x 10 x 13cm - Com formato de “L”, fabricado em chapa de aço espessura de 1,2m, pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta de 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante, cor será definida no ato do empenho, entregue na instituição. | 150 | par | R$ 19,83 | R$ 2.974,50 |
|  | 33 | CAMA CONJUGADA TIPO BELICHE - Material aço galvanizado, quantidade leitos 2, acabamento superficial pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, comprimento 196cm, largura 86cm, características adicionais: com escada lateral em aço galvanizado, grade de proteção cama superior, altura 180 cm, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 28 | Unid. | R$ 495,00 | R$ 13.860,00 |

|  | 34 | CLAVICULÁRIO - Dimensões (A x L x P): 31 x 30 x 05cm - Capacidade para 50 chaves, em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, cantos arredondados, porta com fechadura e duas chaves, suporte de aço para chaveiros, com furos para fixação, cor será definida no ato do empenho, entregue na instituição. | 5 | Unid. | R$ 254,76 | R$ 1.273,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 | CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - Mesa com tampo injetado em termoplástico à base de ABS Natural, com pigmentação, superfície lisa, sem brilho e com formato retangular que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Possui um Painel Frontal de 650x250mm laminado melamínico de Baixa Pressão na espessura de 15 mm, branco e fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos soberbos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em aço 1010/1020 onde são montados os pés da mesa. Esse cone é fabricado em tubo Ø 2” com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realiza a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas são fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A Cadeira Giratória deve ser constituída de assento e encosto; plataforma, coluna e base com rodízio. A estrutura de sustentação do assento e encosto deve ser fabricada em tubos de aço 1010 / 1020 com Ø 22.20 mm e 1.50mm de espessura de parede, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Os tubos devem ser curvados e furados para acoplarem-se ao assento e encosto unindo-se com o mecanismo onde serão fixados por 4 parafusos ¼”x1.1/2” mm sextavados flangeados. O conjunto deve ser então acoplando ao pistão a gás e esse acoplado à base de cinco pernas com sapatas. O assento deve ser produzido em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 465 mm de largura, 470 mm de profundidade com 5 mm de espessura de | 15 | Unid. | R$ 556,96 | R$ 8.354,40 |

|  |  | parede com cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) porcas aparafusadas (bucha americana ¼”x13mm); e 4 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼”x1.1/2”. Sobre o assento deve existir um estofamento com alma plástica fixado ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 à 520 mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento. A base penta pé deve ser fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A coluna deve ser com movimento à gás com curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm aproximadamente, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 | DESCANSO PARA PÉS - Material estrutura aço carbono, material bandeja plástico, tipo ajustável altura e inclinação em pelo menos três níveis. Plataforma para os pés MDF 15mm emborrachada. Textura antiderrapante. Sapatas de borracha para o apoio não escorregar. Botão de regulagem para deixar a base fixa ou móvel (permitindo inclinação) e com regulagem de altura da plataforma ou puxadores ajustáveis para diferentes ângulos e alturas ou regulagem de altura na qual o acionamento é realizado com os próprios pés por meio de uma roldana central giratória. Dimensões: A plataforma deverá ter dimensão mínima de 30cm x 39cm e variar sua altura entre 2cm e 16cm. Pintura eletrostática com cor a ser definida, entregue montada na instituição. Possuir Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com | 170 | Unid. | R$ 153,62 | R$ 26.115,40 |

|  |  | os parâmetros exigidos na NR-17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38 | ESTAÇÃO DE TRABALHO - Tampo: Reto em MDP ou MDF com espessura de, no mínimo, de 25mm. Medidas mínimas do lado A com 1350mm, lado B com 1350mm e lado C com 600mm. A altura da superfície superior do tampo da mesa deve ser entre 720mm e 750mm. O espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 450mm ao nível dos joelhos. Revestimento em laminado melamínico de alta pressão e cor clara. Acabamento da borda frontal arredonda com raio mínimo de 2,5mm (superfície de curvatura 180°). Painel frontal sob o tampo da mesa de no mínimo 15mm, revestido com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na mesma cor do tampo. Pés em tubo de aço, em cor a ser definida, com sapatas reguladoras de nível. Possuir Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR-17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 39 | Unid. | R$ 713,01 | R$ 27.807,39 |
|  | 39 | ESTANTE PARTITURA - Material metal, tipo desmontável, articulada, comprimento 46cm, largura 28cm, características, ajuste altura e inclinação, fixação das folhas com molas, pés emborrachado para maior aderência, altura mínima 69cm, altura máxima 129cm, acompanha bolsa de transporte, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 10 | Unid. | R$ 42,17 | R$ 421,70 |
|  | 44 | ESTANTE METÁLICA - Dimensões (A x L x P): 198 x 92 x 58cm - Material aço inox AISI 304, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial, pintura eletrostática Epóxi, características adicionais prateleiras chapa 20/reforço ´x´ fundo/4 sapatas reguláveis, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 60 | Unid. | R$ 251,61 | R$ 15.096,60 |
|  | 45 | ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO - Capacidade para 40 tubos de 16mm, material metálico revestido em PVC (Suporte), diâmetro 2,5cm, cor branco, entregue na instituição. | 7 | Unid. | R$ 20,46 | R$ 143,22 |
|  | 46 | ESTANTE MATERIAL AÇO INOX - Conjunto de estantes para câmara fria , elaborado totalmente em aço inox AISI 304, composto por estrutura e 5 prateleiras de 199cm (C) x 40cm (P) e 5 prateleiras de 154cm (C) x 40cm (P). Estrutura tubular com possibilidade de regulagem de altura das | 32 | Unid. | R$ 14.693,33 | R$ 470.186,67 |

|  |  | prateleiras. Altura total de 190cm (A). Tubos 30 mm x 20 mm, para fixar as chapas das prateleiras, chapas com no mínimo 1,2 mm de espessura, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 47 | ESTOFADO 02 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO FIXO - Dimensões (A x L x P): 83 x 132 x 80cm - Estruturado totalmente em madeira de reflorestamento (Eucalyptus grandis). Com assento e encosto fixo bipartidos estruturado. Assento com altura de 14,5cm, largura de 111cm e profundidade de 57,5cm estofado com espuma soft 28 estruturado com percinta elástica italiana; Encosto com parte traseira reta e dianteira inclinada com medida superior de 10,5cm e inferior de 23cm com largura de 111cm e altura de 38cm com espuma soft 20 estruturado com percinta elástica italiana. Dois encostos laterais para apoio do braço com largura de 9cm e altura de 15cm em relação a parte superior do assento. Forração em tecido tipo rustic; Pés em alumínio injetado em “L com abas trapezoidais como a maior medida a superior de 04cm e a menor a inferior de 02cm, altura de 15cm de e espessura de 3mm, fixados na estrutura inferior do estofado através de parafusos e porca garra embutida, cor será definida no ato do empenho, entregue na instituição. | 9 | Unid. | R$ 1.453,20 | R$ 13.078,80 |
|  | 48 | GAVETEIRO MODULO 4 GAVETAS - Dimensões (A x L x P): 74 x 40 x 60cm - Tampo em madeira aglomerada de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 03mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro, fundo e laterais em madeira MDP (aglomerado) de 18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de 01mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 01mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, rodapé em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte | 30 | Unid. | R$ 1.093,24 | R$ 32.797,20 |

|  |  | interna como externa do gaveteiro, quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em madeira aglomerada de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110mm de comprimento, acabamento das bordas em fita de PVC de 03mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro, fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 04 gavetas, com 02 chaves dobráveis nas laterais, fundo, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade, todas as peças metálicas devem receber pré- tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura, pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 49 | GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS - Dimensões (A x L x P): 63 x 40 x 55cm - Material madeira aglomerada MDP, 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura na mesma cor, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, quantidade de gavetas 4 com trilho metálico, puxadores em PVC tipo concha na cor do móvel , 4 rodízios duplo de polipropileno, gaveta superior com fechadura e duas chaves dobráveis, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 19 | Unid. | R$ 404,52 | R$ 7.685,88 |
|  | 50 | GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - Dimensões (A x L x P): 70 x 46 x 42cm - Material em tamburato 40mm, com acabamento fita de borda 2mm, Corpo: MDP 15mm, gavetas: MDP 15mm com corrediças metálicas, com opção corrediças telescópicas rodízios em silicone, puxadores tipo alça cromado, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 24 | Unid. | R$ 527,81 | R$ 12.667,44 |

|  | 52 | MESA CENTRO - Dimensões (A x L x P): 38 x 60 x 60cm - Material estrutura aço, tampo vidro incolor temperado de 8mm, cantos lapidados e arredondados, formato quadrado, acabamento estrutura pintura Epóxi, ponteiras no pés, processo de soldagem MIG/MAG, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 2 | Unid. | R$ 534,78 | R$ 1.069,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53 | MESA COPA/COZINHA - Dimensões (A x L x P): 90 x 90 x 290cm - Material mesa aço inox, características adicionais com tampo em aço inox, 1 prateleira gradeada, sem rodízio, pintura eletrostática Epóxi- pó, solda sistema MIG/MAG, cantos dobrados, arredondados e soldados, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 6 | Unid. | R$ 5.966,67 | R$ 35.800,00 |
|  | 58 | MESA DE REUNIÃO - Dimensões (A x L x P): 74 x 360 x 110cm - Superfície confeccionada em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm na parte superior e inferior da fita, engrosso em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado sob a superfície com parafusos auto-atarraxantes , 02 estruturas laterais com formato côncavo, tipo pé painel, em madeira MDF, painel central com 18mm de espessura medindo aproximadamente 920x700mm, abas laterais em madeira MDF de 25mm de espessura medindo aproximadamente 150x660mm, fixadas ao painel central de 18mm com ângulo de 135°, com acabamento em tinta especial gofrato, no travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível, painel frontal em madeira aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC com 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt, fixado às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas, as estruturas laterais, painel frontal e superfície são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 8 | Unid. | R$ 748,33 | R$ 5.986,67 |

|  | 59 | MESA DE REUNIÃO REDONDA - Dimensões (A x L x P): 76 x 120 x 120cm - Tampo e laterais em MDP 25MM, revestimento laminado melamínico, acabamento em fita de borda 1mm, saia de 15mm, textura de madeira em BP, base central e pés (4) em aço, soldada eletronicamente pelo processo MIG, pintura eletrostática a pó, ponteira bota fixadas por meio de rebites tipo pop, sapata niveladora de rosca, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 16 | Unid. | R$ 514,61 | R$ 8.233,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 62 | MESA ESCRITÓRIO EM "L" - Material estrutura aço tubular, quantidade gavetas: sem gavetas, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG,acabamento estrutura tratamento anti-ferrugem, características adicionais: ponteira bota fixadas por meio de rebites tipo pop, sapatas niveladoras piso com reguladores de altura, acabamento bordas lapidada, tipo estrutura tubos verticais, formato peninsular em ”L”. Tampo em MDP ou MDF com espessura de, no mínimo, de 25mm. Medidas mínimas do lado A com 1350mm, lado B com 1350mm e lado C com 600mm. A altura da superfície superior do tampo da mesa deve ser entre 720mm e 750mm. O espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 450mm ao nível dos joelhos. Revestimento em laminado melamínico de alta pressão e cor clara. Acabamento da borda frontal arredonda com raio mínimo de 2,5mm (superfície de curvatura 180°). cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 32 | Unid. | R$ 785,79 | R$ 25.145,12 |
|  | 63 | MESA ESCRITÓRIO - Dimensões (A x L x P): 74 x 80 x 60cm - Material estrutura chapa aço #13 estampada, material tampo em MDF com espessura de, no mínimo, 25mm e medidas mínimas de 600mm (profundidade) x 800mm (largura) e altura da mesa entre 720mm e 750mm. Revestimento nas duas faces e cor clara na superfície superior, revestimento em laminado melamínico de alta pressão (fórmica), acabamento estrutura tratamento antiferruginoso por fosfatização, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG. Acabamento da borda frontal arredonda com raio mínimo de 2,5mm (superfície de curvatura 180°). Painel frontal sob o tampo da mesa de no mínimo 15mm, revestido com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na mesma cor do tampo. O espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 450mm ao nível dos joelhos. Pés em tubo de aço, com sapatas reguladoras de nível. Possuir Laudo comprovando que o material ofertado está em | 45 | Unid. | R$ 493,22 | R$ 22.194,90 |

|  |  | conformidade com os parâmetros exigidos na NR 17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64 | MESA ESCRITÓRIO - Dimensões (A x L x P): 74 x 120 x 70cm - Dimensões mínimas de 600mm (profundidade) x 800mm (largura) e altura da mesa entre 720mm e 750mm. 3 gavetas, com fechadura e 2 chaves na gaveta superior, puxadores em PVC tipo concha na cor do móvel, material estrutura tubo metálico, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, material tampo em MDF 18mm, revestimento tampo laminado fenólico melamínico, fita de borda PVC semi-rígido. Acabamento da borda frontal arredonda com raio mínimo de 2,5mm (superfície de curvatura 180°). Painel frontal sob o tampo da mesa de no mínimo 15mm, revestido com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na mesma cor do tampo. O espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 450mm ao nível dos joelhos. Pés em tubo de aço, com sapatas reguladoras de nível. Possuir Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR 17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 34 | Unid. | R$ 591,58 | R$ 20.113,72 |
|  | 65 | MESA ESCRITÓRIO - Dimensões (A x L x P): 74 x 140 x 70cm - Dimensões mínimas de 600mm (profundidade) x 800mm (largura) e altura da mesa entre 720mm e 750mm. 3 gavetas, com fechadura e 2 chaves na gaveta superior, puxadores em PVC tipo concha na cor do móvel, material estrutura tubo metálico, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, material tampo em MDF 18mm, revestimento tampo laminado fenólico melamínico, fita de borda PVC semi-rígido. Acabamento da borda frontal arredonda com raio mínimo de 2,5mm (superfície de curvatura 180°). Painel frontal sob o tampo da mesa de no mínimo 15mm, revestido com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na mesma cor do tampo. O espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 450mm ao nível dos joelhos. Pés em tubo de aço, com sapatas reguladoras de nível. Possuir Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR 17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do | 16 | Unid. | R$ 633,14 | R$ 10.130,24 |

|  |  | trabalho. Cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 66 | MESA LISA DE CENTRO COM PRATELEIRAS - Dimensões (A x L x P): 85 x 150 x 70cm - Mesa lisa de centro com prateleira lisa inferior, construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8 tampo liso de centro e borda medindo 40mm de altura em aço inoxidável, perfis de reforço estrutural em aço inoxidável, pés tubulares em aço inoxidável com niveladores de altura em poliamida 6,0 (nylon), cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 2 | Unid. | R$ 1.284,62 | R$ 2.569,24 |
|  | 67 | MESA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - Dimensões (A x L x P): 80 x 190 x 90cm - Material tampo aço inox AISI 304, material estrutura alumínio anodizado, sistema de mão francesa para reforço, cantos dobrados, arredondados e soldados, com sapatas, aplicação envase e manipulação de mel, entregue montada na instituição. | 2 | Unid. | R$ 1.216,67 | R$ 2.433,35 |
|  | 68 | MESA REFEITÓRIO - Dimensões (A x L x P): 74 x 240 x 80cm - Material tampo MDF 25mm, revestimento tampo laminado melamínico alta pressão, acabamento bordas PVC 2mm, material estrutura tubo aço 20x40mm, espessura mínima 1,20mm, com chapas de metal 24x35mm para fixação, soldada eletronicamente pelo processo MIG, acabamento superficial estrutura fosfatização, pintura eletrostática a pó, ponteiras externas dos pés em polipropileno tipo bola, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 30 | Unid. | R$ 988,33 | R$ 29.649,90 |
|  | 69 | MESA REUNIÃO - Dimensões (A x L x P): 74 x 200 x 100cm - Material tampo aglomerado MDF 25mm, material face superior laminado melamínico texturizado alta pressão, tipo bordas arredondadas em (post-forming), tipo estrutura tubo aço, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, material borda lateral poliestireno 1,5 mm, características adicionais: ponteiras injetadas fixas e sapata regulável, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 20 | Unid. | R$ 1.072,93 | R$ 21.458,60 |
|  | 70 | MESA SECRETARIA - Material tampo: MDF espessura: 25 mm, revestimento tampo: laminado melamínico BP, largura: 2,20 m, comprimento: 1,80m, características adicionais: painel frontal e lateral, altura: 0,75m, material estrutura: MDF formato: "L", cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 10 | Unid. | R$ 874,91 | R$ 8.749,13 |

|  | 71 | MESA SEXTAVADA - Dimensões(A x L x P): 74 x 1040 x 120cm x (Adulto) - Com as seguintes características mínimas: Tampo MDP 18mm, confeccionada com revestimento em laminado melamínico (fórmica), com bordas arredondadas, montado sobre estrutura tubular de aço 40 x 20mm, soldada eletronicamente pelo processo MIG, pintura em tinta em pó "híbrida", eletrostática, 6 pés com ponteiras injetadas, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 10 | Unid. | R$ 1.636,45 | R$ 16.364,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 72 | MESA REUNIÃO - Dimensões (A x L x P): 74 x 250 x 120cm - Material tampo madeira aglomerada MDF 25mm, revestida em laminado melanímico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, formato semi-oval, bordas com acabamento de fita de PVC de 1mm de espessura, montado sobre estrutura tubular de aço 40 x 20mm, soldada eletronicamente pelo processo MIG, pintura eletrostática a pó, sapata bota fixadas por meio de rebites tipo pop, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 3 | Unid. | R$ 804,33 | R$ 2.412,99 |
|  | 73 | MESA - Dimensões (A x L x P): 74 x 120 x 60cm - Material estrutura: parafusos, material tampo: MDP 25mm, material borda: filme melamínico, formato: retangular, características adicionais: revestimento: laminado melamínico, formato tampo: retangular, montado sobre estrutura tubular de aço 40 x 20mm, soldada eletronicamente pelo processo MIG, pintura eletrostática a pó, sapata bota fixadas por meio de rebites tipo pop, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 43 | Unid. | R$ 339,33 | R$ 14.591,19 |
|  | 74 | PORTA BANNER TRIPÉ - Regulável até 2,5 metros de altura, em alumínio natural com acabamento plástico em cor preta, aplicação: utilizado para exposição de banner, ajustável para travar na posição desejada, tripé articulado e ajustável, presilha com clique ajustável, ponteira para encaixe do cordão, entregue na instituição. | 20 | Unid. | R$ 159,48 | R$ 3.189,60 |

|  | 75 | Bancada de estudo - fechamento frontal e tampo em MDP BP, interno com calha para passagem de fiação MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 1600 mm; Profundidade do Tampo: 600 mm; Profundidade total: 800 mm; Altura Tampo: 750 mm; Altura total: 1000 mm; CORES: Maple COMPONENTES METÁLICOS: Aço. TAMPO Em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Duas unidades de passa fio plástico de 60mm na cor do móvel. ESTRUTURA Balcão com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, todas as bordas com acabamento em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plástico de 60mm na cor do móvel, sendo uma unidade em cada uma das laterais, dispostas junto à calha estrutural. Travessa de reforço fixada na parte inferior do tampo e nas laterais, com seção retangular 60x30mm em chapa de aço #18 (1,20mm) de espessura (mínimo). Sapatas reguladoras de nível, de diâmetro 15mm (mínimo), com rosca,fixadas na base do móvel através de bucha plástica. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerizaçãoem estufa, na cor cinza cristal. MONTAGEM As laterais, fechamento frontal e tampo são ligados entre si pelo sistema minifix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Garantia mínima: 5 (cinco) anos, entregue e montado na instituição. | 9 | Unid. | R$ 2.762,56 | R$ 24.863,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 76 | POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA - Material estrutura aço, tipo prancheta escamoteável, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, material prancheta MDP 15mm, revestida com laminado melamínico ambos os lados, bordas com acabamento de fita de PVC de 1mm de espessura, material assento: encosto espuma de poliuretano injetado, revestimento assento e encosto tecido poliéster, Dimensões: largura aproximada de 62cm, | 300 | Unid. | R$ 713,68 | R$ 214.104,00 |

|  |  | profundidade aproximada de 34cm (fechado) e 70cm (aberto) e altura aproximada de 86cm, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 77 | POLTRONA DECORATIVA DE USO MULTIPLO - Dimensões (A x L x P): 77 x 68 x 63cm - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Poltrona com assento e encosto fixo. Estruturado totalmente confeccionada em madeira de reflorestamento (Eucalyptus grandis). Assento sem divisões com altura de 15cm e profundidade máxima de 53,5cm estofado com espuma soft 28 estruturado com percinta elástica italiana; Encosto com curvatura anatômica com raio interno de 24cm de integrado com o apoio para o braço com largura de 09cm e altura traseira máxima em relação a parte superior do assento de 32cm e frontal mínima de 32cm e estofado com espuma soft 20 estruturado com percinta elástica italiana; Assento e encosto estruturados com percinta elástica italiana; Assento estofado com espuma soft 28 e encosto com espuma soft 20; Forração em tecido 100% poliéster, pés em alumínio, fixados na estrutura inferior do estofado através de parafusos e porca garra embutida, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 2 | Unid. | R$ 420,17 | R$ 840,33 |
|  | 78 | POLTRONA - Material assento e encosto: madeira aglomerada e espuma poliuretano injetado, material revestimento assento e encosto: tecido, tipo: giratória, tipo espaldar: médio, características adicionais: com braços, espessura 80mm, coluna com regulagem, cor será definida no ato do empenho, entregue montada na instituição. | 2 | Unid. | R$ 797,88 | R$ 1.595,75 |
|  | 80 | PRATELEIRA DE AÇO INOX - Dimensões (A x L x P): 1630 mm x 820 mm x 250 mm, pintura elétrostática com tinta em pó ( epoxi-poliester), características adicionais chapa 22 com 8 parafusos, na cor cinza com 5 prateleiras, montado e entregue na instituição. | 10 | Unid. | R$ 357,35 | R$ 3.573,50 |
|  | 81 | PUFF - Material madeira maciça de reflorestamento e compensado MDF, revestidos com espuma de poliuretano (D20), revestimento externo courvin, formato redondo, altura 55cm, diâmetro 80cm, características adicionais: assento dobrado e no fundo, com pés de polipropileno, costura dupla em Nylon, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 40 | Unid. | R$ 297,30 | R$ 11.892,00 |
|  | 82 | PÚLPITO (tribuna) - Dimensões (A x L x P): 125 x 60 x 50cm - Material em MDF 25mm, com fita de borda de 2mm de espessura, material laminado melamínico texturizado alta pressão nas duas faces, | 1 | Unid. | R$ 1.295,17 | R$ 1.295,17 |

|  |  | duas prateleiras MDF 18mm, suporte para microfone sem fio na parte interna do produto, pés reguláveis, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 83 | QUADRO DE AVISOS - Dimensões: (120 x 90cm), material moldura madeira de reflorestamento de alta resistência envernizada, cortiça de 1mm, sobreposto no papelão Kraft duplo, anti-umidade de 7 mm de espessura, fixado com cola e parafusos, encaixe da moldura macho x fêmea 45 graus, entregue na instituição, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 28 | Unid. | R$ 258,27 | R$ 7.231,56 |
|  | 86 | LOUSA DE VIDRO - Dimensões:(120 x 300cm), material vidro temperado 6mm, características adicionais: milimetrado, anti reflexivo, cantos arredondados e lapidados, 08 furos para fixação, acessórios para instalação: 08 espaçadores de alumínio, buchas plásticas para alvenaria de 8mm e parafusos, o vidro tem um revestimento (película vinil), no verso na cor branca, entregue na instituição. | 6 | Unid. | R$ 2.100,00 | R$ 12.600,00 |
|  | 87 | QUADRO FLIP CHART - Porta bloco cavalete flip chart compacto com quadro branco estrutura em madeira cor natural, fundo e perfil em madeira, altura ajustável 163 ou 172cm, dimensões aproximadas do quadro branco: 60 x 90cm, desmontável, dobrável, entregue na instituição. | 3 | Unid. | R$ 125,90 | R$ 377,70 |
|  | 88 | QUADRO TIPO LOUSA VERDE QUADRICULADO - Dimensões: (120 x 300cm), com quadrículas de 5X5cm, apresenta uma baixa reflexão de luz, base do quadro confeccionado em MDF 9mm, espessura da moldura em alumínio anodizado(fosco) 15mm lateral e 25mm de frente, kit com parafusos e buchas para fixação em parede de alvenaria, entregue na instituição. | 10 | Unid. | R$ 1.872,28 | R$ 18.722,80 |
|  | 89 | ROUPEIRO DE METAL - Dimensões (A x L x P): 198 x 126 x 42cm - Para vestiário ou guarda volumes, produzido em chapa 26 (0,45mm), com 20 portas com veneziana, compartimentos independentes sem divisórias fechamento das portas com pitão para cadeado, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, pés fixos, cor a definir no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 4 | Unid. | R$ 610,22 | R$ 2.440,89 |

|  | 94 | ARMÁRIO PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOK - Dimensões (A x L x P) 102 x 50 x 60cm - Em chapa de aço espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, soldada eletronicamente pelo processo MIG, 4 rodízios com garfo fabricado em chapa de aço estampada, com dupla pistas de esferas, acabamento zincado, eixo da roda parafusado, rodas de 5” de diâmetro em borracha termoplástica extra macia, e núcleo em polipropileno copolímero, sendo, dois (02) rodízios com freio e dois (02) sem freio, fixados na base e que permitem o deslocamento do carrinho, alça tubular fixada na parte superior do carrinho com diâmetro mínimo de 1 polegada, para facilitar o manuseio e deslocamento do mesmo, porta frontal com fechadura cremona com dois pontos de travamento (superior e inferior), duas chaves, porta documentos na porta, com nicho inferior, possui 2 prateleiras em cada prateleira existem divisórias verticais para 10 notebooks, totalizando 20 notebooks, altura da prateleira inferior aos 300mm do fundo, altura da prateleira superior aos 700mm do fundo, largura do vão livre entre divisórias 360mm, altura da parede da divisória 250mm, proteção de EVA e/ou borracha inclusive na base de apoio, tolerância dimensional de 5% para mais ou para menos, cor será definida no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 3 | Unid. | R$ 1.899,50 | R$ 5.698,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95 | BALCÃO GABINETE COM PIA - Estrutura em MDF 18mm fundo MDF 3mm, 3 portas (duas maiores centralizadas e uma abaixo da gaveta) 1 gaveta 1 prateleira, revestimento laminado melamínico, acabamento em fita de borda 1mm, com puxadores PVC concha, corrediças metálicas, 5 pés em PVC reguláveis 17cm, pia em Inox polido, cuba central com válvula cromada, borda elevada. Dimensões dos produtos: Balcão: 116,5 x 80 x 53,8cm , Pia: 120 x 13,5 x 53cm, cor a ser definido no ato do empenho, entregue montado na instituição. | 2 | Unid. | R$ 611,34 | R$ 1.222,69 |
| 10 | 96 | ARMÁRIO ALTO - (1,20m largura x 0,60m profundidade x 2,00m altura), 2 portas, com 2 vidros de espessura 6 mm (1 vidro em cada porta). Estrutura fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico naval na cor branca ou similar, com no mínimo 18mm de espessura, acabamento de borda. Na cor branca ou similar. Cada porta com puxadores em alumínio. | 4 | Unid. | R$ 1.864,29 | R$ 7.457,16 |

|  | 97 | ARMÁRIO INFERIOR PARA LABORATÓRIO - Com 2 portas e 1 prateleira interna com regulagem de altura. Estrutura fabricada em MDF, acabamento em fita de borda 1mm, revestido com laminado melamínico naval na cor branca ou similar, com no mínimo 18mm de espessura. Medidas de (1,00m largura x 0,60m profundidade x 0,80m altura). O móvel deverá apresentar puxadores em perfil de alumínio, com rodízios e trava, fechadura em cada porta com chave, entregue montado na instituição. | 12 | Unid. | R$ 915,00 | R$ 10.980,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 98 | ARMÁRIO INFERIOR PARA LABORATÓRIO - Com 2 portas e 1 prateleira interna com regulagem de altura. Estrutura fabricada em MDF, acabamento em fita de borda 1mm, revestido com laminado melamínico naval na cor branca ou similar, com no mínimo 18mm de espessura. Medidas de (1,25m largura x 0,60m profundidade x 0,80m altura). O móvel deverá apresentar puxadores em perfil de alumínio, com rodízios e trava, fechadura em cada porta com chave, entregue montado na instituição. | 2 | Unid. | R$ 963,25 | R$ 1.926,50 |
|  | 99 | ARMÁRIO INFERIOR PARA LABORATÓRIO - Com 3 portas e 1 prateleira interna com regulagem de altura. Estrutura fabricada em MDF, acabamento em fita de borda 1mm, revestido com laminado melamínico naval na cor branca ou similar, com no mínimo 18mm de espessura. Medidas de (1,60m largura x 0,60m profundidade x 0,80m altura). O móvel deverá apresentar puxadores em perfil de alumínio, com rodízios e trava, fechadura em cada porta com chave, entregue montado na instituição. | 1 | Unid. | R$ 1.386,75 | R$ 1.386,75 |
|  | 100 | GAVETEIRO PARA LABORATÓRIO - Dimensões (A x L x P): 80 x 75 x 60cm - Com 4 gavetas, em madeira MDF laminada naval, acabamento em fita de borda 1mm, impermeabilizada, branco ou similar com no mínimo 18mm de espessura, com puxadores de perfil de alumínio e trava, fechadura na gaveta superior com chave, entregue montado na instituição. | 8 | Unid. | R$ 722,48 | R$ 5.779,84 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2.822.226,76 |

  - Estimativa de quantidade por unidade participante.

A estimativa de quantidades está na tabela anexa.

# Locais de Entrega:

RT - Instituto Federal Farroupilha - Reitoria - Santa Maria - Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria - Rio Grande do Sul.

AL -Instituto Federal Farroupilha – Alegrete/RS - RS-377 - Km 27 - Passo Novo - CEP 97555-000

- Alegrete/RS

FW -Instituto Federal Farroupilha – Frederico Westphalen/RS - Linha 7 de setembro, s/n, BR 386 - KM 40, Cx. Postal: 169 - CEP:98400-000 - Frederico Westphalen - RS

JG -Instituto Federal Farroupilha – Jaguari/RS - BR 287, KM 360, Estrada do Chapadão, sn - CEP 97760-000 - Jaguari - Rio Grande do Sul/RS

JC -Instituto Federal Farroupilha – Júlio de Castilhos/RS - RS 527 - Estrada de acesso secundário para Tupanciretã

PB - Instituto Federal Farroupilha – Panambi/RS - Rua Erechim, 860 - Bairro Planalto - CEP 98280-000 - Panambi, RS

SR - Instituto Federal Farroupilha – Santa Rosa/RS - Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1400 - Bairro Central - CEP: 98787-740 Santa Rosa/RS

S A_ Instituto Federal Farroupilha – Santo Augusto/RS - Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP 98590-000 - Santo Augusto / RS

SAN - Instituto Federal Farroupilha – Santo Ângelo/RS - RS 218 - Km 5 - Indúbras - CEP 98806- 700 – Santo Ângelo/RS

SB -Instituto Federal Farroupilha – São Borja/RS - Rua Otaviano Castilho Mendes, nº 355 - CEP 97670-000 - São Borja - Rio Grande do Sul/RS

SVS - Instituto Federal Farroupilha – São Vicente do Sul/RS - Rua 20 de Setembro, 2616 - CEP 97420-000 - São Vicente do Sul - Rio Grande do Sul/RS

URUG -Instituto Federal Farroupilha – Uruguaiana/RS - Rua Monteiro Lobato, 4442. Bairro Cabo Luís Quevedo. CEP: 97503-748 Uruguaiana - RS

  - Em atendimento às regulamentações oficiais, em especial a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dão outras providências, a contratada deverá observar que seus produtos a serem fornecidos:

    - . Sejam constituídos, sempre que possível, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15.448-1 e 15.448-2;

    - Sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

    - Sejam preferencialmente acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

    - Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

  - Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

  - Ocorrendo possíveis divergências entre a descrição do item contido neste Termo e a descrição vinculada ao código do material no sistema Comprasnet (CATMAT), prevalecerá a descrição contida no Termo de Referência.

  - A cor do objeto a ser adquirido será informada na emissão do empenho.

  - Junto com a proposta deverá ser enviado catálogo ou folder do produto ofertado, e também conforme descrito em alguns itens deverão ser enviados, juntamente com a proposta e documentos de habilitação laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR 17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

  - Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.

  - A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos materiais e equipamentos até o final da garantia.

  - A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído.

  - Os produtos deverão ser entregues e descarregados e montados, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas pelas unidades do Instituto Federal Farroupilha conforme tabela abaixo:

  - 4.3. O prazo máximo de entrega dos itens é de 90 dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, considerando a entrega como objeto montado.

  - A liquidação das notas fiscais somente ocorrerá somente após o recebimento definitivo, incluindo a montagem e o objeto estar de acordo com as especificações do item.

# JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - O mobiliário é uma de necessidade vital, pois é indispensável para as atividades administrativas, de ensino e armazenamento de materiais de qualquer instituição, sendo necessária sua aquisição. Além disso, a futura aquisição de mobiliário tem por objetivo atender a demanda de todas as unidades do IFFar. Também é importante relacionar a necessidade de renovação dos mobiliários de diversas salas de aula para a manutenção de um ensino de qualidade, assim como é importante renovar alguns ambientes administrativos que atendem direta e indiretamente aos discentes.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

  - A solução constituiu na realização de processo de licitação, na forma de pregão eletrônico, para aquisição do mobiliário necessário para todas as unidades do IFFar.

# CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - O presente objeto a ser contratado é considerado bem comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

# ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - O prazo de entrega dos bens é de até 90 dias, contados da emissão do empenho no nos endereços das unidades do IFFar.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez.) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta.) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

    - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

# DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

# DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

# DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

    - O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

# DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo em até 30 (trinta.) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

    - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 |
| --- | --- | --- | --- |

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

# DO REAJUSTE

  - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

    - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

  - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

# DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

# A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

  - O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. (Justificar a exigência de garantia e o prazo estabelecido)

  - A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

  - A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

  - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

  - As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

  - Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

  - O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

  - Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

  - Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

  - O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

  - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em

caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - falhar ou fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

    - multa moratória de 0,033.% (zero trinta e tres por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

    - multa compensatória de 10% (Dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

      - A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

  - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

  - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

# ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

.

  - O custo estimado da contratação é de R$ 2.822.214,65.

Equipe técnica portaria 774/2021