## CAPA
TOMADA DE PREÇOS 02/2021
(Processo Administrativo nº 23243.006202/2021-41)
ANEXO III - PROPOSTA
Processo nº: 23243.006202/2021-41
Tomada de Preços nº: 02/2021
Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Santo Ângelo.
Objeto: Pórtico de Acesso com Guarita
A empresa (razão social/cnpj), estabelecida (endereço completo), vem apresentar proposta para execução da Obra de Construção do Prédio do Centro de Saúde do Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Ângelo, localizado na RS 218, Km 5 – CEP 98 806-700 – Santo Ângelo/RS.
Para tanto, propões a execução da obra, em regime de empreitada por preço global, pelo valor global de R$....(xxx).
São partes integrantes desta proposta:
> Bonificação das Despesas Indiretas
> Orçamento Sintético
> Orçamento Resumo
> Cronograma Físico Financeiro
A presente proposta é validade por 90 (noventa) dias, a contar da apresentação.
LOCAL/UF,XXX DE XXX DE 2021
__________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CARIMBO E ASSINATURA

## RESUMO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
Câmpus Santo Ângelo
PROJETO: Pórtico de Acesso com Guarita
ORÇAMENTO RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 0
2 | ESTRUTURA | 0
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
TOTAL |  | 0
XX, XX DE xxxx DE 2021
_________________________________________________
ENG. ELETRICISTA XX
CREA RS XX
EMPRESA XX CNPJ XX

## ORÇAMENTO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO
PROJETO: Pórtico de Acesso com Guarita
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte: SINAPI
BDI execução de obras:
BDI equipamentos:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD | M² | 6 |  | 0 | 0
1.1.2 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE | M² | 2 |  | 0 | 0
1.1.3 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.1.4 | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR | UN | 1 |  | 0 | 0
1.1.5 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | M² | 2 |  | 0 | 0
1.2 |  | LIMPEZA E LOCAÇÃO E RETIRADAS |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M² | 200 |  | 0 | 0
1.2.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | M | 50 |  | 0 | 0
1.2.3 | 101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE | M² | 150 |  | 0 | 0
1.3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
1.3.1 | COMPOSIÇÃO 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, CONTENDO ENGENHEIRO ELETRICISTA, ELETROTÉCNICO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - UNIDADE MÊS (SERÁ PAGO CONFORME O PERCENTUAL DA OBRA EXECUTADO CADA MÊS). | % EXECUTADA | 1 |  | 0 | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - | M³ | 12 |  | 0 | 0
2.2.2 | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA | M³ | 12 |  | 0 | 0
3 |  | INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
3.1 |  | INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÕES E EMBASAMENTOS |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO | m | 56 |  | 0 | 0
3.1.2 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 | M³ | 7.9 |  | 0 | 0
3.1.3 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M³ | 7.9 |  | 0 | 0
3.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM | KG | 30 |  | 0 | 0
3.1.5 | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150 |  | 0 | 0
3.1.6 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO | M² | 13 |  | 0 | 0
3.2 |  | SUPRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO | M³ | 0.8 |  | 0 | 0
3.2.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHA | M² | 180 |  | 0 | 0
3.2.3 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SI | M² | 38.5 |  | 0 | 0
3.2.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM | KG | 250 |  | 0 | 0
3.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM | KG | 2100 |  | 0 | 0
3.2.6 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 | M³ | 38.38 |  | 0 | 0
3.2.7 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M³ | 38.38 |  | 0 | 0
3.2.8 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃ | M³ | 15 |  | 0 | 0
3.2.9 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA | m² | 17.5 |  | 0 | 0
3.2.10 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL | m² | 17.5 |  | 0 | 0
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | LAJE IMPERMEABILIZADA |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ | m² | 225 |  | 0 | 0
4.2 |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 0
4.3.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ | m² | 20.4148 |  | 0 | 0
5 |  | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0
5.1 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL | m² | 187.5 |  | 0 | 0
5.2 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 16.71 |  | 0 | 0
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 0
6.1.1 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA | m² | 107.25 |  | 0 | 0
6.1.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B | m² | 107.25 |  | 0 | 0
6.2 |  | REVESTIMENTO DE ALVENARIA |  |  |  |  | 0
6.2.1 | 87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC | m² | 374 |  | 0 | 0
6.2.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M | m² | 374 |  | 0 | 0
6.2.3 | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X | m² | 79.3 |  | 0 | 0
7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
7.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO | M² | 1.68 |  | 0 | 0
7.2 | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE | UN | 1 |  | 0 | 0
7.3 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS | M² | 9.42 |  | 0 | 0
8 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
8.1 |  | INTERNA |  |  |  |  | 0
8.1.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE | M³ | 1.67 |  | 0 | 0
8.1.2 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M² | 16.71 |  | 0 | 0
8.1.3 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60cm | M² | 16.71 |  | 0 | 0
8.1.4 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA | Un | 5.67 |  | 0 | 0
8.1.5 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 11 |  | 0 | 0
9 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0
9.1 |  | TETO |  |  |  |  | 0
9.1.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 107.25 |  | 0 | 0
9.1.2 | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO | M² | 50 |  | 0 | 0
9.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 107.25 |  | 0 | 0
9.2 |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 0
9.2.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS | M² | 294.24 |  | 0 | 0
9.2.2 | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO | M² | 100 |  | 0 | 0
9.2.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 294.24 |  | 0 | 0
10 |  | VIDROS |  |  |  |  | 0
10.1 | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M² | 9.42 |  | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
11.1.1 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA | UN | 20 |  | 0 | 0
11.1.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI | M | 341.8 |  | 0 | 0
11.1.3 | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA | UN | 15 |  | 0 | 0
11.1.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INS | UN | 4 |  | 0 | 0
11.1.5 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INS | UN | 1 |  | 0 | 0
11.1.6 | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* | UN | 1 |  | 0 | 0
11.1.7 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI | UN | 90 |  | 0 | 0
11.1.8 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR | UN | 1 |  | 0 | 0
11.1.9 | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM TOMADA, 10A/2 | UN | 1 |  | 0 | 0
11.1.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN | UN | 2 |  | 0 | 0
11.1.11 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 22.4 |  | 0 | 0
11.1.12 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 26.1 |  | 0 | 0
11.1.13 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN | UN | 44.7 |  | 0 | 0
11.1.14 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES | UN | 14 |  | 0 | 0
11.1.15 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 5 |  | 0 | 0
11.1.16 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA | UN | 1 |  | 0 | 0
12 |  | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  |  |  |  | 0
12.1 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E | UN | 1 |  | 0 | 0
12.2 | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO | UN | 1 |  | 0 | 0
12.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA | M | 30 |  | 0 | 0
12.4 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM | M | 100 |  | 0 | 0
12.5 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 |  | 0 | 0
12.6 | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FOR | M | 59.3 |  | 0 | 0
12.7 | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE | M | 100 |  | 0 | 0
12.8 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 |  | 0 | 0
13 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
13.1 |  | HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
13.1.1 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM | UN | 7 |  | 0 | 0
13.1.2 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA | UN | 2 |  | 0 | 0
13.1.3 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 | UN | 1 |  | 0 | 0
13.1.4 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS | UN | 3 |  | 0 | 0
13.1.5 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM | UN | 1 |  | 0 | 0
13.1.6 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | M | 24.93 |  | 0 | 0
13.1.7 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | M | 3.45 |  | 0 | 0
13.1.8 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 |  | 0 | 0
13.1.9 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 |  | 0 | 0
13.1.10 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, | UN | 1 |  | 0 | 0
13.1.11 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO | UN | 2 |  | 0 | 0
13.1.12 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0
13.2 |  | SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
13.2.1 | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0 | 0
13.2.2 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO | UN | 1 |  | 0 | 0
13.2.3 | 43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, 60x60x50 | UN | 2 |  | 0 | 0
13.2.4 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA | UN | 1 |  | 0 | 0
13.2.5 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO | UN | 8 |  | 0 | 0
13.2.6 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL | UN | 5 |  | 0 | 0
13.2.7 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E | UN | 6 |  | 0 | 0
13.2.8 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL | UN | 4 |  | 0 | 0
13.2.9 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | M | 42 |  | 0 | 0
13.2.10 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD | M | 5.71 |  | 0 | 0
13.2.11 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA | M | 18 |  | 0 | 0
13.2.12 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD | M | 8.6 |  | 0 | 0
13.2.13 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD | M | 0.76 |  | 0 | 0
13.2.14 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD | M | 1.16 |  | 0 | 0
13.2.15 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO | UN | 1 |  | 0 | 0
13.2.16 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO | UN | 1 |  | 0 | 0
13.3 |  | ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
13.3.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNT | UN | 1 |  | 0 | 0
13.3.2 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINH | UN | 1 |  | 0 | 0
13.3.3 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA | UN | 1 |  | 0 | 0
13.3.4 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - | UN | 1 |  | 0 | 0
13.3.5 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC | UN | 1 |  | 0 | 0
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
14.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M² | 30 |  | 0 | 0
14.2 |  | LETREIRO RELEVO AÇO ESCOVADO, 15 CM DE ALTURA | LT | 70 |  | 0 | 0
14.3 |  | LOGOMARCA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA INSTITUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA - Nº 18, INCLUINDO PINTURA ESPECIAL SEGUINDO PADRÃO DE CORES - 99CMX80X8CM - INCLUINDO INSTALAÇÃO COM PARABOLT | UN | 1 |  | 0 | 0
15 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
15.1 |  | COMBATE Á INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
15.1.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FO | UN | 2 |  | 0 | 0
15.1.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN | UN | 2 |  | 0 | 0
15.2 |  | ACESSORIOS/COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 0
15.2.1 |  | CANCELA AUTOMATICA AUTO FLUXO DE 2,5 A6m | UN | 2 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DA OBRA (COM BDI INCLUSO) |  |  |  |  | 0
OBSERVAÇÕES:
1)OS CUSTOS APRESENTADOS NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ENGLOBAM EM SEU VALOR TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA E COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
2) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O CADERNO DE ENCARGOS, COM O CRONOGRAMA FÍSICO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS
3)EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÕES, É VÁLIDA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
4)EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS, DEVERÁ SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO
xxxxx, xx DE xxxxxx DE 2021
ENG. CIVIL XXX
CREA XXX
EMPRESA XX CNPJ XX

## CRONOGRAMA
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO
PROJETO: Pórtico de Acesso com Guarita
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PARCELA 1 (30 dias) | PARCELA 2 (60 dias) | PARCELA 3 (90 dias) | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
2 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% PARCELA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
xxxxx, xx DE xxxxxx DE 2021
ENG. CIVIL XXX
CREA XXX
EMPRESA XX CNPJ XX

## BDI
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 85.
Para a execução de obras utiliza-se:
AC | Administração Central
S | Seguro
R | Risco e Imprrvistos
G | Garantia
DF | Despesas Financeiras
L | Lucro bruto
I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I)
PIS
Cofins
CPRB
ISS
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 0%
| BDI Adotado | 0%
Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:
AC | Administração Central
S | Seguro
R | Risco e Imprrvistos
G | Garantia
DF | Despesas Financeiras
L | Lucro bruto
I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I)
PIS
Cofins
CPRB
ISS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| BDI Calculado | 0%
| BDI Adotado | 0%
xxxxx, xx DE xxxxxx DE 2021
ENG. CIVIL XXX
CREA XXX
EMPRESA XX CNPJ XX