ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

CAMPUS PANAMBI

PREGÃO SRP Nº 01/2018

(Processo Administrativo n.º 23240.000646/2017-16)

- DO OBJETO

  - Eventual aquisição de materiais e equipamentos para laboratório do Curso de Técnico em Automação Industrial do Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento.

  - Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s)

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. Panambi | Quant. Santa Rosa | Quant. Frederico Westphalen | Quant. Santo Augusto | Quant. São Vicente | Quant. Jaguari | Quant. Total Estimada | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termômetro digital com as seguintes características: medição de temperatura através de sensor infravermelho para uso em laboratório, indicativo de alvo a ser medido com mira à laser, visor em LCD iluminado, função scan, informação de temperatura máxima, informação de baixa carga de bateria, desligamento utomático após 15 segundos sem uso, tempo de resposta de 1 segundo, leituras em ºC e ºF, com conversor externo, escala de leitura de -60ºC a +500ºC, divisão de 0,1ºC, precisão de aproximadamente 2ºC, distância focal de 12:1, feito em material plástico ABS, com cor predominante azul, peso de 220 gramas, alimentação 2 pilhas 1,5V | Unidade | 5 |  |  |  | 3 |  | 8 | R$ 266,60 | R$ 2.132,80 |
| 2 | LIMA CHATA, TIPO MURÇA, COMPRIMENTO 10 POL, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEMFERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBAS AS FACES COM PICADO DUPLO E CANTOS COM PICA | Unidade | 7 | 2 |  | 7 |  |  | 16 | R$ 24,11 | R$ 385,76 |
| 3 | LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 10, USO DESBASTE RÁPIDO, MATERIAIS FERROSOS/NÃO FERROSOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBAS AS FACES COM PICADO DUPLO E CANTOS COM PICA | Unidade | 7 | 2 |  | 7 |  |  | 16 | R$ 14,87 | R$ 237,92 |
| 4 | LIMA MANUAL, TIPO MURÇA, FORMATO REDONDA, COMPRIMENTO 8 POL, DIÂMETRO 3/16 POL | Unidade | 7 | 2 |  | 7 | 20 |  | 36 | R$ 4,73 | R$ 170,28 |
| 5 | LIMA MANUAL, TIPO BASTARDA, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICADO DUPLO E CABO, ESPESSURA 3/16 POL | Unidade | 7 |  |  | 7 | 20 |  | 34 | R$ 15,59 | R$ 530,06 |
| 6 | LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO SERRA HIDRÁULICA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE | Unidade | 45 | 10 |  | 30 | 60 |  | 145 | R$ 3,39 | R$ 491,55 |
| 7 | REBITADOR MANUAL, TIPO ALICATE, COMPRIMENTO NOMINAL 10", CONSTRUÍDO EM MATERIAL METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, COM CABO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM PONTERIAS PARA APLICAÇÃO DE REBITES DE REPUXO (TIPO CEGO) COM OS SEGUINTES DIÂMETROS: 2,4 MM - 3,2 MM - 4,0 MM - 4,8 MM, COM CHAVE PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS. | Unidade | 3 |  | 5 | 3 |  | 2 | 13 | R$ 16,31 | R$ 212,03 |
| 8 | Rebite pop, material alumínio, tipo comum, 3,2 x 12 (Caixa com 1000 unidades). | CAIXA | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | R$ 30,07 | R$ 541,26 |
| 9 | Prego de aço comum polido com cabeça 10 x 10 | KG | 7 |  |  | 7 | 20 |  | 34 | R$ 11,77 | R$ 400,18 |
| 10 | Prego de aço comum polido com cabeça 13 x 15 | KG | 6 |  | 8 | 7 | 40 |  | 61 | R$ 10,40 | R$ 634,40 |
| 11 | Prego polido C/ cabeça 15 x 18. | KG | 6 |  | 8 | 20 | 40 |  | 74 | R$ 8,23 | R$ 609,02 |
| 12 | PREGO COM CABEÇA, AÇO, CHATA, LISO, COMUM, 20 X 48 | KG | 6 |  | 3 | 6 |  |  | 15 | R$ 6,92 | R$ 103,80 |
| 13 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO DE MALTA, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1 POL, UNIDADE. | Unidade | 55 | 5 |  |  | 48 |  | 108 | R$ 4,23 | R$ 456,84 |
| 14 | RELÓGIO COMPARADOR MECÂNICO/ANALÓGICO. FAIXA DE LEITURA DE 0 A 10MM E RESOLUÇÃO DE 0.01MM. ARO E CORPO EM ALUMÍNIO, PONTA DE CONTATO EM AÇO TEMPERADO. PARAFUSO DE FIXAÇÃO NO ARO, INDICADOR DE TOLERÂNCIAS. | Unidade | 1 |  |  |  |  |  | 1 | R$ 129,76 | R$ 129,76 |
| 15 | Base magnética articulada para relógio - braço articulado com ajuste fino - comprimento do braço de 190mm - altura total de 270mm - base prismática, para fixação em superfícies planas ou cilíndricas - dimensões da base de 55x50x63mm - força magnética de fixação de 60kgf (vertical) - chave liga/desliga do magnético - encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de ø8mm | Unidade | 1 |  |  |  |  |  | 1 | R$ 329,08 | R$ 329,08 |
| 16 | TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | Unidade | 14 | 4 | 20 | 10 | 50 | 10 | 108 | R$ 15,30 | R$ 1.652,40 |
| 17 | Conjunto De Machos E Cossinetes Fabricados Em Aço Rápido Hss Usinados E Temperados. Deve Seguir As Normas Din 352 E Din 223. Desandador Para Machos E Porta Cossinetes Em Aço Especial. Chave De Fenda Com Haste Em Aço Cromo Vanádio. O Conjunto Deve Ser Formado Por Sete Cossinetes: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25,M10x1.5 E M12x1.75 Vinte E Um Machos: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5 E M12x1.75 Um Desandador Para Machos, Um Desandador Para Cossinetes, Uma Chave De Fenda Ponta Chata E Um Jogo De Calibre De Roscas. | Conjunto | 2 | 4 |  |  |  |  | 6 | R$ 797,70 | R$ 4.786,20 |
| 18 | Micro retifica c/36 acessórios e 3 acoplamentos; potência: 175 watts; 220v, motor de alta performance em todas as velocidades com ajuste de potência para velocidades menores; capacidade do mandril: 0,8mm à 3,2mm; peso aprox. Da micro retífica: 0,53kg; rotação: 5000 a 35000rpm; rolamento de esferas. Acessórios que acompanham a micro retífica maleta; 3 acoplamentos: eixo flexível 225, guia de corte multiuso e empunhadeira auxiliar e 36 acessórios: 01 escariador para gravação, 01 fresa de alta velocidade, 04 discos de corte, 03 discos de cortes reforçados com fibra de vidro, 01 broca cortadora (multiuso), 01 rebolo de óxido de alumínio para desbaste, 01 ponta montada de óxido de alumínio, 01 ponta montada de carbureto de silício, 01 ponta montada de óxido de alumínio, 01 escova de cerda, 01 escova de aço de carbono, 01 suporte para tubo de lixa, 16 tubos de lixa variados, 01 broca 3,2mm (1/8"") , 01 haste adaptadora e 01 pinça 3/32"" 2,4mm. | Unidade | 1 |  |  |  |  |  | 1 | R$ 654,20 | R$ 654,20 |
| 19 | JOGO DE ACESSÓRIOS PARA MICRO RETÍFICA COM NO MINIMO 208 PEÇAS, COM ESTOJO ORGANIZADOR, CONTENDO: 1 BASTÃO ABRASIVO 1 CHAVE PARA MICRO RETÍFICA 4 CILINDROS DE FELTRO 81 DISCOS DE CORTE 44 DISCOS DE LIXA 1 ESCOVA CIRCULAR DE LATÃO COM HASTE 3 ESCOVAS PINCÉIS DE INOX COM HASTE 2 ESCOVAS PINCÉIS DE LATÃO COM HASTE 3 ESCOVAS PINCÉIS DE NYLON COM HASTE 2 HASTES PARA LIXA CILINDRO 2 HASTES PARA DISCO DE CORTE 1 HASTE PARA DISCO DE FELTRO 1 HASTE PARA RODA DE PANO 6 LIMAS ROTATIVAS 4 LIMAS ROTATIVAS DIAMANTADAS 20 LIXAS CILINDRO 1 PASTA PARA POLIMENTO 4 PINÇAS CARA MICRO RETÍFICA 1 PONTA COM FELTRO 10 PONTAS MONTADAS 6 REBOLOS DE CARBURETO DE SILÍCIO 6 REBOLOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO 1 RODA DE BORRACHA 1 RODA DE FELTRO 1 RODA DE LIXA 1 RODA DE PANO | conjunto | 1 |  |  |  |  |  | 1 | R$ 159,13 | R$ 159,13 |
| 20 | Esmirilhadeira angular, 220V, mínimo 570W, suporte para disco de 4,5 , capa de proteção. | Unidade | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 | R$ 313,97 | R$ 1.255,88 |
| 21 | Disco Flap de 4 1/2'x7/8' grana 60 lamelar. | Unidade | 50 |  | 10 | 25 | 100 |  | 185 | R$ 4,53 | R$ 838,05 |
| 22 | Disco de corte para metais ferrosos, uso industrial reforçado, número de telas 02, dimensões 7 Pol x 1/8 Pol x 7/8 Pol, aplicação corte em metais ferrosos. | Unidade | 30 |  | 30 | 35 | 100 |  | 195 | R$ 3,54 | R$ 690,30 |
| 23 | Disco para desbaste e remoção de restos de material, com grão de metal duro, categoria do grão: médio. Diâmetro do disco de 115m, para esmerilhadeiras de 4 1/2', formato do disco reto. | Unidade | 40 |  | 30 | 25 |  |  | 95 | R$ 5,47 | R$ 519,65 |
| 24 | FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 600 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20 MM, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADO R | Unidade | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | R$ 296,13 | R$ 888,39 |
| 25 | JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO COM 25 PEÇAS DE 1,0 À 13,0 MM - Jogo de Brocas Aço Rápido com 25 peças de 1,0 à 13,0 mm Haste cilíndrica em aço rápido - HSS; Para usinagem de aço com dureza até 45 HRC; Acondicionado em estojo metálico; Jogo com 25 peças, sendo: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 – 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm | Jogos | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 19 | R$ 188,98 | R$ 3.590,62 |
| 26 | BROCA DE AÇO RÁPIDO; DIÂMETRO 1/8'; ÂNGULO DE AFIAÇÃO DA PONTA 118º; CORTE À DIREITA; CANAL HELICOIDAL; HASTE CILINDRICA, ENCAIXE RETO; PROCESSO DE FABRICAÇÃO USINADA; ACABAMENTO BRILHANTE; APLICAÇÃO CHAPAS DE AÇO, FERRO FUNDIDO, LIGA DE AÇO, INOX, PLÁSTICOS, METAIS NÃO FERROSOS (COBRE, NÍQUEL E ZINCO) E MADEIRA; NORMA DIN 338 | Unidade | 3 |  |  | 5 |  |  | 8 | R$ 1,76 | R$ 14,08 |
| 27 | BROCA HELICOIDAL HSS 4,2 MM BROCA 1)TIPO:HELICOIDAL 2) MATERIAL: AÇO RÁPIDO HSS 3) HASTE PARALELA CURTA 4) DIÂMETRO 4,2 MM | Unidade | 2 |  |  |  |  |  | 2 | R$ 1,80 | R$ 3,60 |
| 28 | BROCA HELICOIDAL HSS 6,8 MM BROCA TIPO: HELICOIDAL MATERIAL: AÇO RÁPIDO HSS HASTE PARALELA CURTA DIÂMETRO 6,8 MM | Unidade | 2 |  |  |  |  |  | 2 | R$ 1,82 | R$ 3,64 |
| 29 | Broca helicoidal em aço rápido ANSI B 94 11 M 7/16 , com haste cilíndrica, corte a direita, ângulo de afiação da ponta de 118¨, acabamento brilhante | Unidade | 3 |  |  |  |  |  | 3 | R$ 17,73 | R$ 53,19 |
| 30 | Parafusadeira com controle de torque (24 +1) e embreagem de segurança, duas velocidades, interruptor eletrônico e mandril sem chave de 0,8 a 10 mm | Unidade | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | R$ 252,54 | R$ 2.525,40 |
| 31 | Jogo de pontas para parafusadeira com minimo 58 peças | Unidade | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 8 | R$ 296,13 | R$ 2.369,04 |
| 32 | MÁQUINA DE SOLDA MULTIPROCESSO 200A TIG/MIG – 220V TRÊS PROCESSOS de soldagem em um único equipamento: MIG/MAG, MIG (sem gás), TIG (DC) e soldagem de eletrodo revestido. O equipamento possui uma fonte inversora de alta durabilidade, com curva característica de corrente constante para os processos TIG (DC) e eletrodo revestido e de tensão constante para o processo MIG/MAG e MIG (sem gás) e regulagem precisa através de potenciômetro, trabalhando em uma faixa de corrente de 10 a 200 A no processo TIG, eletrodo revestido de 10 a 170 A e de 25 a 200 A para MIG/MAG. Conta ainda com conjunto de potência com ótima eficiência energética, arco estável, conjunto retificador, inversor e filtros que proporcionam uma soldagem de alta qualidade com grande facilidade de abertura de arco. Todos os componentes sensíveis possuem controle térmico para proteção. Recursos e diferenciais: - Acionamento do gatilho pelo sistema de 2 e 4 toques - Ajuste da Tensão, Corrente, Rampa de descida, Arc Force, Burn Back e Indutância - Ventilação inteligente - LED verde para indicação de fonte energizada - LED amarelo para indicação de sobre temperatura - Display digital de corrente (A) e tensão | Unidade | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | R$ 5.299,66 | R$ 15.898,98 |
| 33 | LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO MÉDIO | Pares | 15 | 20 |  | 10 |  |  | 45 | R$ 11,39 | R$ 512,55 |
| 34 | AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 0,90 M, LARGURA 0,60M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE | Unidade | 7 |  |  | 2 |  |  | 9 | R$ 30,93 | R$ 278,37 |
| 35 | Manga para proteção do braço e antebraço contra agentes mecânicos, para uso em soldagens e processos similares. Confeccionada em raspa, com alça de sustentação em tiras de raspa de couro, com fivelas metálicas para ajustes. Cor cinza. Deverá atender os requisitos mínimos descritos nas normas iso 16111 (ou alteração posterior) e outras que se apliquem. TAMANHO UNICO | Unidade | 7 | 20 |  | 4 |  |  | 31 | R$ 18,53 | R$ 574,43 |
| 36 | PERNEIRA, MATERIAL RASPA DE COURO AO CROMO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHAS E HASTE DE SUSTENTAÇÃO. C.A. 18854. | Pares | 7 |  |  |  |  |  | 7 | R$ 17,59 | R$ 123,13 |
| 37 | Máscara de solda de auto escurecimento para proteção dos olhos e da face contra faíscas, salpicos e radiações prejudiciais em trabalhos de solda (TIG, Plasma, MIg/Mag e Solda Elétrica). Nível de escurecimento de 9 a 13 DIN por meio de botão externo com regulagem. Botão para controle de grau de sensibilidade (baixo-alta) e retardo (lento/rápido). Filtros com proteção contra radiação ultravioleta e infravermelho. Cinta ajustável para cabeça que permita mãos livres durante o processo de soldagem. Células solares recarregáveis a luz solar. Carcaça injetada em polipropileno. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE : 01- produto acondicionado em embalagem biodegradável; | Unidade | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 6 | R$ 252,16 | R$ 1.512,96 |
| 38 | Máscara para solda, visor fixo. Carcaças em material super-resistente, Leves e anatômicas. Apresentadas nas versões visorfixo. Carneira com catraca. | Unidade | 11 |  |  | 2 |  |  | 13 | R$ 49,13 | R$ 638,69 |
| 39 | Eletrodo para solda em aço carbono, classe E-6013, diâmetro 2,5 mm, comprimento 350 mm, embalado em lata de 20 kg. | Latas | 3 | 5 |  | 3 | 5 |  | 16 | R$ 357,23 | R$ 5.715,68 |
| 40 | Serra tico tico, potência de no mínimo 450 W, tensão de alimentação de 220 V, velocidade de golpe máxima de no mínimo 800 gpm (golpes por minuto), velocidade variável, capacidade de corte em aço e madeira de, respectivamente e no mínimo, 4 mm e 55 mm, ação pendular em 3 níveis no mínimo. Acompanha, no mínimo, manual de operação e manutenção e maleta plástica para armazenamento e transporte. Marca e /ou modelo devem estar gravados no corpo da ferramenta. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. | Unidade | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | R$ 447,37 | R$ 894,74 |
| 41 | LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 3/8 POL, APLICAÇÃO SERRA TICO- TICO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL, QUANTIDADE DENTES 8 DENTES POR POLEGADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES TEMPERADOS PARA MADEIRA | Unidade | 30 |  | 10 | 10 |  |  | 50 | R$ 5,12 | R$ 256,00 |
| 42 | LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 3/8 POL, APLICAÇÃO SERRA TICO- TICO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES TEMPERADOS PARA METAIS | Unidade | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  | 60 | R$ 4,27 | R$ 256,20 |
| 43 | Caixa para ferramentas sanfonada nickel 50cm, com 5 gavetas, chapa de ferro reforçado, chapa de ferro com pintura epoxi; comprimento: 50cm; altura: 20cm; largura: 20cm; largura da divisão: 10cm e altura da divisão: 5cm | Unidade | 2 | 4 |  |  | 8 | 1 | 15 | R$ 61,71 | R$ 925,65 |
| 44 | MOTO ESMERIL DE BANCADA, 6'' (152MM) IDEAL PARA AFIAR, AMOLAR, REMOVER FERRUGEM E LIMPAR, TIPO ELÉTRICA BIVOLT (110/220V). MATERIAL FERRO FUNDIDO, CAIXA DE MOTOR ALTA QUE PERMITE ESMERILHAR OBJETOS COMPRIDOS ATRAVÉS DAS RODAS DO ESMERIL. MOTOR DE 1/2 HP, VELOCIDADE MÍNIMA DE 3400 RPM, DIÂMETRO DO DISCO 6''. BASE EMBORRACHADA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DA MÁQUINA SOBRE O SUPORTE, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMA UM METRO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, CHAVE DE APERTO, BASE DE APOIO E DISCOS ABRASIVOS DE 6'' (152MM) DE GRÃO GROSSO E GRÃO MÉDIO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 18CM, LARGURA 23CM, PROFUNDIDADE 34CM, PESO MÁXIMO 13 KG. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES | Unidade | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | R$ 239,39 | R$ 478,78 |
| 45 | Morsa/Torno linha profissional número 6 Observações: Morsa linha profissional número 6; Aplicações: ferramentarias, oficinas, serralherias; Largura do mordente: 152 mm Abertura máxima: 152 mm Dimensões: - Comprimento: 380 mm - Largura: 152 mm - Altura: 160 mm Composição: ferro nodular FE 42012 Acabamento: pintura a pó eletrostática texturizada | Unidade | 10 |  |  | 2 |  |  | 12 | R$ 244,28 | R$ 2.931,36 |
| 46 | Pistola de Pintura Profissional HVLP. Especificações Técnicas: Copo em PVC Branco (capacidade 600 ml); Corpo da pistola em metal, controles precisos de ar do leque e do fluido com marcas que facilitam o ajuste.- Bico de inox: 1.4 mm. | Unidade | 1 |  |  |  |  |  | 1 | R$ 190,33 | R$ 190,33 |
| 47 | BICO PNEUMÁTICO PARA LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO TIPO PISTOLA, CORPO EM ALUMINIO, COM BOTÃO, CONEXAO DE ENTRADA 1/4" NPT | Unidade | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | R$ 45,77 | R$ 183,08 |
| 48 | Parafuso para madeira, cabeça chata, fenda cruzada phillips, material ferro zincado amarelo bicromatizado, 3,5x25mm, caixa com 500 unidades | caixa | 8 |  | 5 | 5 | 4 | 1 | 23 | R$ 25,91 | R$ 595,93 |
| 49 | Parafuso para madeira, cabeça chata, fenda cruzada phillips, material ferro zincado amarelo bicromatizado, 4,0x30mm, caixa com 500 unidades | caixa | 8 |  | 5 | 5 | 6 | 1 | 25 | R$ 23,29 | R$ 582,25 |
| 50 | LAMPADA MISTA DE MERCÚRIO DHD PRESSÃO 160WX220W 220 E 27 | Unidade | 1 |  |  |  | 240 |  | 241 | R$ 27,44 | R$ 6.613,04 |
| 51 | Lâmpada Vapor de Sódio, ovóide, potência: 250 W, rosca/base modelo E40, fluxo luminoso 27.600 Lumens ou superior, 1950K a 2000K, 220 V. Deve possuir Certificação INMETRO | Unidade | 31 |  | 50 | 20 |  |  | 101 | R$ 40,37 | R$ 4.077,37 |
| 52 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, TUBULAR, E40, POTÊNCIA 250W X 220V, COR BRANCA | Unidade | 1 |  |  | 40 |  |  | 41 | R$ 28,67 | R$ 1.175,47 |
| 53 | LÂMPADA HALÓGENA DE DUPLO CONTATO (PALITO) DE 500W, 220V, BASE R7S, LUZ BRANCA CAT MAT (113042) | Unidade | 4 |  |  |  |  |  | 4 | R$ 11,54 | R$ 46,16 |
| 54 | Reator para lâmpada vapor de sódio 250 w, 220 v, interno rvsi 250/62, fator de potência 0,92 c alto fator de potência afp (00889), dimensões altura 90 mm, largura 79 mm, comprimento 115 mm, peso 3,29 kg, perdas 28 w. Deve possuir Certificação INMETRO | Unidade | 1 |  | 50 | 10 |  |  | 61 | R$ 52,64 | R$ 3.211,04 |
| 55 | Reator para lâmpada vapor metálico, uso externo, potência lâmpada 250W, tensão alimentação 220V, características adicionais alto fator de potência. Deve possuir Certificação INMETRO | Unidade | 11 |  |  | 40 |  |  | 51 | R$ 48,28 | R$ 2.462,28 |
| 56 | BASE PARA RELE FOTO-ELÉTRICO, MODELO UNIVERSAL | Unidade | 30 | 10 | 50 | 30 | 40 |  | 160 | R$ 4,79 | R$ 766,40 |
| 57 | RELÊ FOTO-ELÉTRICO 220V, ENVOLUCRO EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO PARA RAIOS UV. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS. QUALIDADE ATESTADA PELO INMETRO | Unidade | 60 | 10 | 50 | 40 | 150 |  | 310 | R$ 20,78 | R$ 6.441,80 |
| 58 | PLUGUE, TIPO MACHO, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, POSIÇÃO PINOS 2P+T, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, MATERIAL PINO LATÃO MACIÇO | Unidade | 20 |  |  |  | 100 |  | 120 | R$ 3,43 | R$ 411,60 |
| 59 | PLUGUE FÊMEA MONOBLOCO 2P+T Plugue fêmea 10A 250V 2 pinos + terra, prolongador residencial; com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8mm; em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. | Unidade | 40 |  | 100 |  | 100 |  | 240 | R$ 1,77 | R$ 424,80 |
| 60 | Interruptor simples + 1 paralelo com placa 4x2, em plástico ABS, cor branca, 10A, 250V, incluindo parafusos para fixação. Certificado pelo INMETRO. | Unidade | 20 |  |  |  | 100 |  | 120 | R$ 6,89 | R$ 826,80 |
| 61 | Interruptor intermediário interruptor intermediário, tecla dupla, corrente nominal 10A, tensão nominal 250V, com placa, norma ABNT NBR 60669-1/2004 | Unidade | 40 |  |  |  | 100 | 10 | 150 | R$ 13,49 | R$ 2.023,50 |
| 62 | PULSADOR DE CAMPAINHA 10A/250V, COM SÍMBOLO, 4X2 DE EMBUTIR, COM ESPELHO, COR BRANCA | Unidade | 10 |  |  |  |  | 10 | 20 | R$ 5,25 | R$ 105,00 |
| 63 | CAMPAINHA TIPO CIGARRA DE EMBUTIR 220V | Unidade | 10 |  |  |  |  | 10 | 20 | R$ 14,49 | R$ 289,80 |
| 64 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL REFORÇADA, PVC TERMOPLÁSTICO, BITOLA 4" X 4", FUNDO MÓVEL, ANÉIS REMOVÍVEIS PARA ADAPTAÇÃO DE CONDUITES | Unidade | 40 |  |  |  | 20 |  | 60 | R$ 2,05 | R$ 123,00 |
| 65 | Caixa de luz embutir plástica 2x4 | Unidade | 100 |  |  |  | 100 |  | 200 | R$ 1,06 | R$ 212,00 |
| 66 | Fita isolante (Espessura: 19mm, 20m x 0.19mm de espessura, Classe de Temperatura: 90ºC, que atenda à norma RoHs e nova norma PVC ABNT NBR NM 60454-3-1-5, na classe B.). | Unidade | 270 | 20 | 100 | 50 | 200 | 100 | 740 | R$ 3,34 | R$ 2.471,60 |
| 67 | FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO (AUTOFUSÃO) 19mm x 10m - ESPESSURA 0,76mm - COR PRETA - FITA FABRICADA COM COMPOSTO A BASE DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) ,; INDICADA PARA ISOLAÇÃO PRIMÁRIA E VEDAÇÃO EM EMENDAS E CONEXÕES DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS COM CLASSE DE TENSÃO DE ATÉ 69kV; CLASSE DE TEMPERATURA 90¨C EM REGIME PERMANENTE; DEVERÃO AINDA ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NRB NBR 10669 e ASTM D- 4388. | Unidade | 5 | 4 | 10 |  | 10 | 2 | 31 | R$ 21,95 | R$ 680,45 |
| 68 | PASSA FIO, PVC ALMA DE AÇO, 20 METROS | Unidade | 15 |  | 2 | 5 | 2 | 20 | 44 | R$ 10,04 | R$ 441,76 |
| 69 | ALICATE UNIVERSAL 8' - AÇO CROMO VANADIO, CABO ISOLADO, ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS. | Unidade | 14 |  | 20 | 10 | 30 | 5 | 79 | R$ 21,58 | R$ 1.704,82 |
| 70 | Alicate de corte diagonal rente em aço DIN 17350 - 31CrV com cabo plastificado destinado a trabalhos de bancada em Eletroeletrônica. | Unidade | 12 |  | 10 | 5 | 20 | 10 | 57 | R$ 28,08 | R$ 1.600,56 |
| 71 | FERRAMENTA, ALICATE DESCASCADOR DE FIO - Com as seguintes características: - Alicate desencapador automático 8""; - Possui batente para controlar e ajustar o tamanho do fio a ser desencapado; - Cabo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha; - Corpo construído em aço carbono com grande durabilidade e sistema antiferrugem; - Lâminas fabricadas em aço sintetizado que garantem maior resistência com dureza entre 52-57 HRC; - Fácil ajuste dos cabos a serem desencapados; - O batente possibilita desencapar sempre um mesmo comprimento de fio que otimiza a operação posterior de crimpagem com terminais normalizados; - Pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio; - Desencapa 7 diferentes bitolas de fios 0,2 à 6,0 mm; - Corta fios de 0,2 à 6,0 mm; - Crimpa 3 diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10-22AWG (0.5 à 6mm2) e de ignição de 7 à 8 mm; - Uso industrial e automotivo; | Unidade | 10 | 6 |  |  | 5 | 3 | 24 | R$ 105,48 | R$ 2.531,52 |
| 72 | Jogo de chave de fenda com 6 peças fabricada em aço cromo vanádio em acordo com a norma nbr14985. Jogo composto por chaves: 01 chave de fenda 1/8 pol. x 3.1/8 pol. 01 chave de fenda 1/4 pol. x 4 pol., 01 chave de fenda 1/4 pol. x 6 pol., 01 chave de fenda para eletricista 3/16 pol. x 4 pol., 01 chave phillips 3/16 pol. x 3.1/8 pol. (nº 1) 01 chave phillips 1/4 pol. x 5 pol. (nº 2). | Unidade | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 35 | R$ 37,55 | R$ 1.314,25 |
| 73 | PILHA PEQUENA AA pilha, tamanho pequena, modelo aa, características adicionais blindada em aço, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 1,5 | Unidade | 40 |  | 100 |  | 60 |  | 200 | R$ 1,62 | R$ 324,00 |
| 74 | Potenciometros lineares do tipo mini, modelo l20 kit de potenciometros lineares do tipo mini, modelo l20, eixo: 13mm, diamtro do corpo do potenciometro: 16mm, comprimento total (eixo e corpo): 29mm, altura (inclusive terminais): 25mm, contendo 10 unidades de cada um dos seguintes valores: 1k, 5k, 10k, 50k, 100k, 300k, 500k , 1m totalizando 80 unidades | Unidade | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 | 9 | R$ 268,52 | R$ 2.416,68 |
| 75 | TRANSISTOR BC547 | Unidade | 20 |  |  |  |  | 100 | 120 | R$ 0,19 | R$ 22,80 |
| 76 | Transistor, BC548, TO-92, Vcbo 50V, Vceo 45 V, amplificador de baixa frequência | Unidade | 20 |  |  |  |  | 100 | 120 | R$ 0,16 | R$ 19,20 |
| 77 | LM7805 REGULADOR DE TENSÃO ENCAPSULAMENTO TO-220 | Unidade | 20 |  |  |  |  | 100 | 120 | R$ 0,91 | R$ 109,20 |
| 78 | CIRCUITO INTEGRADO, LM 7812 CIRCUITO INTEGRADO REGULADOR DE TENSÃO POSITIVA, REFERÊNCIA LM 7812, TENSÃO DE SAÍDA 12 VOLTS, QUANTIDADE DE PINOS 3, ENCAPSULAMENTO TO-220, APLICAÇÃO ELETRÔNICA | Unidade | 20 |  |  |  |  | 100 | 120 | R$ 1,21 | R$ 145,20 |
| 79 | CIRCUITO INTEGRADO 7404: CIRCUITO INTEGRADO (CI) 7404 LS, ALS, HC OU HCT CI PORTA "NÃO" SEIS "INVERSORAS" ENCAPSULAMENTO 14DIP. | Unidade | 12 |  |  |  |  | 100 | 112 | R$ 1,14 | R$ 127,68 |
| 80 | CIRCUITO INTEGRADO 7408: CIRCUITO INTEGRADO (CI) 7408 LS, ALS, HC OU HCT CI PORTA "E" 2ENTRADAS 4 CANAIS ENCAPSULAMENTO 14DIP | Unidade | 12 |  |  |  |  | 100 | 112 | R$ 1,41 | R$ 157,92 |
| 81 | Circuito Integrado 7432 Porta lógica OR | Unidade | 12 |  |  |  |  | 100 | 112 | R$ 1,03 | R$ 115,36 |
| 82 | Rele 5V / 10A relê, alimentação de 5VCC, suporta corrente de 10A e tensão de 220V. | Unidade | 20 | 20 |  |  |  | 50 | 90 | R$ 5,17 | R$ 465,30 |
| 83 | ALICATE AMPERÍMETRO. DISPLAY LCD/CONTAGEM: 3 1/ 2 DÍGITOS/ 2000 TENSÃO DC: 200M/ 20/ 200/ 1000V TENSÃO AC: 200/ 750V CORRENTE AC: 20/200/ 1000A RESISTÊNCIA: 200/2K/ 20K/ 200K/ 2M. ABERTURA DE GARRA: 50 MM DIÂMETRO DO CONDUTOR: 50 MM . PRECISÃO BÁSICA: 3% CATEGORIA DE SEGURANÇA: CAT II 1000V ALIMENTAÇÃO: 1X9 V. | Unidade | 5 |  | 2 |  |  | 5 | 12 | R$ 157,88 | R$ 1.894,56 |
| 84 | Micrômetro externo (0 a 25mm) - arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado - tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco - fuso em aço temperado com ø 6,5mm - alavanca de fixação do fuso - faces de medição em metal duro micro lapidadas - pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor - graduação de 0,01mm - capacidade: 0-25mm - exatidão: 0,004mm | Unidade | 1 |  |  |  |  |  | 1 | R$ 97,73 | R$ 97,73 |
| 85 | Arruela, tipo lisa, em aço baixo carbono, acabamento zincado branco, tamanho M6, espessura mínima de 6 mm, em conformidade com a norma DIN 125 A.(PACOTES COM 100 UNIDADES) | PACOTES | 12 |  |  |  |  |  | 12 | R$ 2,70 | R$ 32,40 |
| 86 | Circuito integrado conversor D/A DAC0800, encapsulamento DIP | Unidade | 20 |  |  |  |  | 5 | 25 | R$ 28,68 | R$ 717,00 |
| 87 | Arruela, tipo lisa, em aço baixo carbono, acabamento zincado branco, tamanho M8, diâmetro interno minimo de 8 mm, em conformidade com a norma DIN 125 A. (pacote com 100 unidades) | PACOTES | 6 |  |  |  |  |  | 6 | R$ 4,80 | R$ 28,80 |
| 88 | Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275 mm, largura 225 mm | Unidade | 125 |  |  | 125 |  |  | 250 | R$ 1,45 | R$ 362,50 |
| 89 | LIXA, material óxido alumínio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 100, comprimento 275, largura 225 | Unidade | 125 |  |  | 125 |  |  | 250 | R$ 1,78 | R$ 445,00 |
| 90 | Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 220, comprimento 275 mm, largura 225 mm . | Unidade | 125 |  |  | 125 | 100 |  | 350 | R$ 1,40 | R$ 490,00 |
| 91 | LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 60, COMPRIMENTO 275, LARGURA 225 | Unidade | 175 |  |  | 175 |  |  | 350 | R$ 0,65 | R$ 227,50 |
| 92 | LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | Unidade | 175 |  |  | 175 |  |  | 350 | R$ 0,45 | R$ 157,50 |
| 93 | LIXA GRÃO 220 P/ MADEIRA medida 225mmx275mm | Unidade | 175 |  |  | 175 |  |  | 350 | R$ 0,29 | R$ 101,50 |
| 94 | Abraçadeira de Nylon de 100mmX2,5. Pacote com 100 unidades. | PACOTES | 15 | 5 |  |  | 30 | 10 | 60 | R$ 3,20 | R$ 192,00 |
| 95 | Circuito integrado amplificador operacional LM741, LM741A ou LM741C, encapsulamento DIP | Unidade | 30 |  |  |  |  | 100 | 130 | R$ 2,19 | R$ 284,70 |
| 96 | Circuito integrado amplificador operacional LM358 ou LM358N, encapsulamento DIP | Unidade | 30 |  |  |  |  | 100 | 130 | R$ 1,32 | R$ 171,60 |
| 97 | Circuito integrado comparador LM311, encapsulamento DIP | Unidade | 30 |  |  |  |  | 100 | 130 | R$ 2,20 | R$ 286,00 |
| 98 | Circuito integrado conversor A/D ADC0804, encapsulamento DIP | Unidade | 20 |  |  |  |  | 5 | 25 | R$ 18,89 | R$ 472,25 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 109.737,02 |

  - LOCAL DE ENTREGA

Órgão Gerenciador:

Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi, Endereço: Rua Erechim 860 - Bairro Planalto –Panambi –RS CEP: 98.280-000 Telefone: (55) 3376 8806.

Órgãos Participantes:

Instituto Federal Farroupilha Campus Santa Rosa, Endereço: Rua Uruguai, 1675 - Bairro Central - CEP: 98787-710 Santa Rosa/RS - Telefone: (55)2013-0200

Instituto Federal Farroupilha Campus Frederico Westphalen, Endereço: Linha 7 de setembro – BR 386 – Km 40, CEP: 98.400-000 Frederico Westphalen/RS Telefone: (55) 3744 8981

Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto, Endereço: Rua Fabio João Andolhe, 1100, Bairro Floresta, Caixa Postal 33 - Santo Augusto – RS. CEP: 98590-000 fone: (55) 3781-3555.

Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente, Endereço: Rua 20 de setembro, 2616 – Bairro Campus – São Vicente do Sul – RS CEP: 97420-000 fone: (55) 3257- 4118.

Instituto Federal Farroupilha Campus Jaguari, Endereço: BR 287, Km360 – Estrada do Chapadão, 1° Distrito – Jaguari - RS CEP: 97760-000 – fone: (55) 3255-0200.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - A presente licitação tem por objetivo atender as necessidades de materiais e equipamentos para utilização nas aulas do Curso Técnico em Automação Industrial do Campus Panambi.

  - O Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de atividades administrativas que dão o aporte necessário para atingir o objetivo da entidade. Dentre o desenvolvimento de suas competências, é necessário o emprego dos mais diversos materiais com vistas a dar condições de ofertar ao seu público-alvo um serviço de ensino de qualidade. Para tanto, é necessário o emprego de materiais que garantam as práticas de ensino desenvolvidas em sala de aula, na biblioteca, no desenvolvimento do planejamento das atividades pedagógicas, da pesquisa e da extensão, bem como do desempenho daquelas atividades voltadas ao administrativo.

  - O Campus Panambi oferece, dentre outros, o Curso Técnico em Automação Industrial Integrado. Com o propósito de ofertar cursos de qualidade, é de extrema importância a realização de atividades práticas, ou seja, aquelas desenvolvidas nos laboratórios e que requerem muitas vezes materiais e equipamentos bastante específicos.

  - Neste sentido, a aquisição dos itens solicitados amplia os recursos de infraestrutura e utilização do laboratório de Automação possibilitando também que os demais Cursos do Campus (Curso Técnico em Pós-Colheita, Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Curso Técnico em Edificações) possam utilizar o mesmo.

  - Os materiais constantes neste Termo de Referência são considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades práticas que estão previstas no Projeto Pedagógico do Curso.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os materiais acima descritos, objeto desse Termo de Referência, são classificados como comuns, nos termos do Parágrafo único, art. 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, visto que foram objetivamente definidos nesse Termo, por especificações usuais de mercado.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - Os produtos deverão ser entregues, descarregados e instalados, quando for o caso, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas pelo Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi e/ou Órgãos Participantes, nos endereços conforme item 1.3. deste termo de referência.

  - Todos os produtos serão fornecidos, de forma fracionada, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas, e serão recebidas/conferidas por servidor definido pela administração.

  - O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento do referido empenho em remessa (única ou parcelada), no endereço conforme descrito no item 1.3. deste termo de referência.

    - Referente ao subitem anterior poderá ser prorrogado o prazo, desde que devidamente justificado e aprovado pela Administração.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10(dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - Quando não especificado na descrição os produtos deverão apresentar garantia mínimo de 12 meses;

  - Nos preços de cada item deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências e arcar com todos os custos necessários a entrega/fornecimento e instalação dos itens, quando for o caso.

  - Na entrega dos produtos, sempre que possível, a licitante deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando for o caso:

    - Só será admitida a oferta do produto especificado no item 51 que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO n° 483, de 07/12/2010, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;

    - Só será admitida a oferta dos produtos especificados nos itens 54 e 55 que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO n° 454, de 01/12/2010, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;

  - Conforme dispõe o Capítulo III, art. 5º, inciso III da Instrução Normativa/MPOG n.º01, de 19 de janeiro de 2010, os bens deverão ser preferencialmente acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, se for o caso.

      - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.

    - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

    - Fornecer os dados necessários para quitação das Notas Fiscais tais como os bancários (banco, agência, conta corrente), e demais solicitados pela administração.

    - Arcar com todos os custos necessários a entrega/fornecimento/execução do item.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

    - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

    - não mantiver a proposta.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

    - multa moratória de 0,33% (zero trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

    - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Panambi (RS), ___ de Março de 2018.

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

De acordo com o termo de referência. Autorizo o prosseguimento da licitação.

Em ___/_____/____.

_________________________

Ordenador de Despesas

IF Farroupilha – Campus Panambi